**předmět výběrového řízení**

## Požadavky na REALIZACI ZAKázky

**Předmět plnění**

Předmětem zakázky je **vyhotovení projektové dokumentace** *(dále jen „PD“)* na celkovou rekonstrukci elektroinstalace SIL a SLP rozvodů v prostoru technického zázemí, v 1. PP dilatačních celků „H, I, J, K, L, M, N a část 1. PP G a tělocvičny, v objektu Hladnovská 751/119 Ostrava-Muglinov.

Projekt řeší generální rekonstrukci elektroinstalace jak silnoproudých, tak i slaboproudých rozvodů ve všech zadaných dilatačních celků v prostoru technického zázemí daného objektu. Jedná se všechny prostory vč. prostorů prádelny, VZT, tělocvičny, dílny, autodoprava + sklad MTZ, garáže, kanceláře a ostatní prostory.

**Specifikace předmětu plnění** **– projektová dokumentace**

* Součástí PD bude i řešení napojení kotelny na záložní zdroj daného objektu.
* Součástí PD bude i výměna nebo vnitřní úprava podružných rozvaděčů.
* Součástí PD slaboproudých rozvodů budou datové rozvody, rozvody kamer, požární rozhlas vč. hodin.
* Dále pak řešení napojení všech nových datových rozvodů na SLP rozvaděče RACK. (EPS a EZS nebude součástí daného rozsahu).

**Požadavky na zpracování projektové dokumentace:**

a)Dodání dokumentace pro provádění stavby, tj. dle ust. § 7, přílohy 8, vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb ve dvojím vyhotovení a elektronicky.

b) Rozpočty v PD dle ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni a převedeno do formátu Excel.

 c) V rozpočtu položky rozdělit na dodávku materiálů a montáž.
d)Dokumentace bude zpracována v jazyce českém a předána Objednateli ve 3 (třech) vyhotoveních v písemné formě a v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě.

e) Dokumentace bude předána v následujících formátech:

 **1**. **elektronicky na nosiči dat** (USB, CD) – 1 x - \*dwg,\*.pdf, \*.doc a \*.xls. Komprimace formátu .zip

**2.** **v listinné podobě** - 3 paré projektové dokumentace

 f) Součástí plnění je veškerá činnost nutná pro řádné zpracování výše uvedené dokumentace.

g) Zadavatel upozorňuje, že v žádné části zhotovitelem zpracované dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením této povinnosti by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků.