## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {8d48785f-009c-47dc-912f-e920a406c981}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 07/2017 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | D.1.4.3.-ÚT_REKONSTRUKCE OBJEKTU UHROVA 107/23, OSTRAVA-HEŘMANICE | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | OSTRAVA-HEŘMANICE | [6 empty] | Datum: |  | 28. 4. 2017 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | ČTYŘLÍSTEK-PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 07/2017
| Stavba: | [6 empty] | D.1.4.3.-ÚT_REKONSTRUKCE OBJEKTU UHROVA 107/23, OSTRAVA-HEŘMANICE
| Místo: | [6 empty] | OSTRAVA-HEŘMANICE |  |  |  |  | Datum: |  | 28. 4. 2017
| Zadavatel: | [6 empty] | ČTYŘLÍSTEK-PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8d48785f-009c-47dc-912f-e920a406c981} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 07/2017 |  |  |  | D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c9d97fde-07ec-4654-bde9-6f42ce63ed44} | {8d48785f-009c-47dc-912f-e920a406c981} | 1
/ |  |  | 07/2017 |  |  |  | D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE - UHROVA 107/23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {04ef711c-bd1f-4df3-baa3-e8ed8ae28f12} | {c9d97fde-07ec-4654-bde9-6f42ce63ed44}

## 07-2017 - D.1.4.3.-VYTÁPĚ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{04ef711c-bd1f-4df3-baa3-e8ed8ae28f12}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
D.1.4.3.-ÚT_REKONSTRUKCE OBJEKTU UHROVA 107/23, OSTRAVA-HEŘMANICE
Objekt:
07/2017 - D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE
Soupis:
07/2017 - D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE - UHROVA 107/23
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | OSTRAVA-HEŘMANICE |  |  | Datum: | 28. 4. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČTYŘLÍSTEK-PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
D.1.4.3.-ÚT_REKONSTRUKCE OBJEKTU UHROVA 107/23, OSTRAVA-HEŘMANICE
Objekt:
07/2017 - D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE
Soupis:
07/2017 - D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE - UHROVA 107/23
Místo: |  |  | OSTRAVA-HEŘMANICE |  |  | Datum: | 28. 4. 2017
Zadavatel: |  |  | ČTYŘLÍSTEK-PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| 904 - HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
D.1.4.3.-ÚT_REKONSTRUKCE OBJEKTU UHROVA 107/23, OSTRAVA-HEŘMANICE
Objekt:
07/2017 - D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE
Soupis:
07/2017 - D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE - UHROVA 107/23
Místo: |  |  | OSTRAVA-HEŘMANICE |  |  | Datum: | 28. 4. 2017
Zadavatel: |  |  | ČTYŘLÍSTEK-PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5253 |  | 4.2436 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.19 |  | 2.076 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13251 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310235251 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01893 | 0.13251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1900043303
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3349 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2 | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0197 | 0.3349 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1531619887
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.PP,1.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9+8 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07392 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 612125101 | Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stěn | m2 | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00704 | 0.07392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -814888497
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3+4,8+2,7 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.64863 |  | 2.076 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 953845216 | Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů PE vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu, světlý průměr vložky do 100 mm | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.07207 | 0.64863 | 0.056 | 0.504 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -381146328
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
5 | K | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.024 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 889258672
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.048 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -236395646
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 972055141 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 0,0225 m2, tl. přes 120 mm | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.17 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -353738250
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.PP,1.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9+8 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 1.33 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -947616100
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20+32+15+3 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3353 |  | 2.1676 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0569 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 713463111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí D do 100 mm jednovrstvá | m | 315 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2084627615
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 240+25+40+10 |  | 315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 631548010 | pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 18/20 mm | m | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00018 | 0.0432 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -814961826
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 40+64+5+30+18+28+55 |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 631545100 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00027 | 0.0108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1505354448
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 24+8+3+5 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 631545110 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/25 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00029 | 0.0029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1251508450
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02266 |  | 0.04495 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 723120804 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.00055 | 0.00215 | 0.01075 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1088645323
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
14 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00039 | 0.0039 | 0.00342 | 0.0342 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -387032515
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
15 | K | 723150365 | Potrubí z PE trubek hladkých D40 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00256 | 0.00256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 395178170
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
16 | K | 723181023 | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním (mapress) DN 20 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00067 | 0.00536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1570351045
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
17 | K | 723181024 | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním (mapress) DN 25 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00124 | 0.00496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1170832822
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
18 | K | 723190203 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00428 | 0.00428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -756727271
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
19 | K | 723190252 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 986938011
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
20 | K | 723221304 | Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnitřní závit G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -826063355
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
21 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové, vnitřní závit těžká řada G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1399509060
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
22 | K | 723231163 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -820942803
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
23 | K | 998723202 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1349486311
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0026 |  | 0.06505 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 731200832 | Demontáž kotlů ocelových rychlovyhřívacích závěsných (agregáty) s přípravou TUV | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0.06505 | 0.06505 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1389533081
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
25 | K | 731244493 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -83589874
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
26 | M | R101 | Set plynového kondenzačního kotle 3,8-22,2 kW+podstavený zásobník TUV 150L-20 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -57402772
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
27 | M | R102 | Připojovací sada DN60/100 na komín, vč. revizního kolena |  | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 980317933
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
28 | M | R103 | Souprava DN60 flexibilní (flex. trubka 12,5 m, kryt šachty, opěrné koleno 87° s podpěrou, 6 dist. držáků |  | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2132693137
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
29 | M | R104 | Kryt šachty DN60 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1764178333
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
30 | M | R105 | Odvod kondenzátu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1000640695
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
31 | K | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1843868241
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.51196 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 732212815 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 200 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 0.51196 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11768609
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
33 | K | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 619722370
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.2385 |  | 0.992 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 733110806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 | m | 310 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.0062 | 0.0032 | 0.992 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1443162092
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 30+140+130+10 |  | 310 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 733113113 | Potrubí z Cu. Příplatek k ceně za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -823499001
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 14+22+20 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 733191111 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00125 | 0.0425 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 429364696
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.PP,1.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 18+16 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 733222202 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1 | m | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00047 | 0.1363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 837857721
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 40+64+35+18+36+12+18+33+6+28 |  | 290 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 733222203 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 18/1 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00058 | 0.0145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1767809015
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11+9+5 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733222204 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22/1,0 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00071 | 0.0284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -883157435
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 24+5+8+3 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 733222205 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00106 | 0.0106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 874411693
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8+2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5 | m | 365 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1406802528
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 290+25+40+10 |  | 365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1914921621
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01304 |  | 0.055 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 734200812 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.003 | 0.0011 | 0.055 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -418845981
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 40+6+4 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 734209113 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.00448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1275867239
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 14+22+20 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 734209115 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00015 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1635631226
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
46 | K | 734211119 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C G 3/8 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -186532944
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
47 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00022 | 0.00308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1369886559
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2+2+2+2+2+2+2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 734291244 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 892445452
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
49 | K | 734291951 | Montáž hlavic ručního a termostatického ovládání | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1685854034
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7+11+10 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | R31 | Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 566028898
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7+8+9 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | R32 | Připojovací garnitura pro koupelnová tělesa, vč. hlavice a krytky | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1382384970
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | R33 | Připojovací regulační uzavíratelná garnitura pro tělesa se spodním připojení (H-kus) | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1272232621
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7+8+9 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | R34 | Svorné šroubení Cu15 | kus | 56 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1813336333
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 14+22+20 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -673016100
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
55 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1933028326
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0016 |  | 0.4986 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 735000912 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1488904583
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7+11+10 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 735151821 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.0016 | 0.02493 | 0.4986 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 716522599
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10+10 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 735159210 | Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 121431108
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7+8+9 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | R02 | Otopné těleso panelové 11/500/800, spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 454116389
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-02_PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
60 | M | R01 | Otopné těleso panelové 11/500/400, spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1343211982
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+2+2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | R03 | Otopné těleso panelové 11/500/900, spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 811851509
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-03_PŮDORYS 2.NP | [15 empty] | P | 2
62 | M | R04 | Otopné těleso panelové 11/500/1000, spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1149408936
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-03_PŮDORYS 2.NP | [15 empty] | P | 2
63 | M | R05 | Otopné těleso panelové 11/500/1400, spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 373863238
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | R06 | Otopné těleso panelové 11/500/1600, spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1484292547
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | R07 | Otopné těleso panelové 11/500/1800, spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1168541517
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-03_PŮDORYS 2.NP | [15 empty] | P | 2
66 | M | R08 | Otopné těleso panelové 21/500/400, spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1039031091
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
67 | M | R09 | Otopné těleso panelové 21/500/700, spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1496764041
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
68 | M | R10 | Otopné těleso panelové 21/500/900, spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1780773463
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
69 | M | R11 | Otopné těleso panelové 22/500/800, spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1686205021
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-03_PŮDORYS 2.NP | [15 empty] | P | 2
70 | M | R12 | Otopné těleso panelové 22/500/900, spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1791780097
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-02_PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
71 | M | R13 | Otopné těleso panelové 22/500/700, spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 828391118
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
72 | M | R14 | Otopné těleso panelové 22/900/900, spodní připojení, zabudovaný ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1979541083
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
73 | K | 735164512 | Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 715494777
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | R17 | Koupelnové těleso se středovým připojením 1220.600 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2043686873
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | R18 | Koupelnové těleso se středovým připojením 1500.500 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1438415833
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-02_PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
76 | M | R19 | Koupelnové těleso se středovým připojením 1500.600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1024174766
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-02_PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
77 | K | 735191905 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 200799892
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7+11+10 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 566539911
79 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 682919701
80 | K | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1520589380
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | M | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 12 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1089728521
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 904 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Revize plynu, uvedení do provozu | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -116570709
83 | M | 905 | Topná zkouška, zaregulování systému | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 2004912096

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST