DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul. Vývozní, Hrušov

SO.02 - DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

SO.03 - VSAKOVACÍ OBJEKT DEŠŤOVÝCH VOD

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavebník:			Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava - příspěvková organizace

Hladnovská 751/119

712 00, Ostrava - Muglinov

Stupeň dokumentace:		Projektová dokumentace pro územní a stavební povolení

Vypracoval:			Ing. Ch. Kirkopulos

leden  2017

Obsah:

A.1	Identifikační údaje	4

A.1.1	Údaje o stavbě	4

A.1.2	Údaje o žadateli	4

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	4

A.2	Seznam vstupních podkladů	4

A.3	Údaje o území	4

a) rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území	4

b) dosavadní využití a zastavěnost území	4

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)	5

d) údaje o odtokových poměrech	5

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování	5

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	5

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	5

h) seznam výjimek a úlevových řešení	5

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic	5

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)	6

A.4	Údaje o stavbě	6

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby	6

b) účel užívaní stavby	6

c) trvalá nebo dočasná stavba	6

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)	6

e) údaje dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	6

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	6

g) seznam výjimek a úlevových řešení	6

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /pracovníků apod.)	6

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)	7

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizace stavby, členění na etapy)	7

k) orientační náklady stavby	7

A.5	Kontrolní prohlídky stavby	7

A.6	Členěn stavby na objekty a technická a technologická zařízení	7

# A.1	Identifikační údaje

## A.1.1	Údaje o stavbě

a)  název stavby:		DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul. Vývozní, Hrušov

SO.02 - DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

SO.03 - VSAKOVACÍ OBJEKT DEŠŤOVÝCH VOD

b)  místo stavby:		parc. č. 1235/22  k.ú. Hrušov

c)  předmět dokumentace:	Domovní čistírna odpadních vod – DČOV, vsak dešťových vod

## A.1.2	Údaje o žadateli

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava - příspěvková organizace

Hladnovská 751/119

712 00, Ostrava - Muglinov

## A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Ch. Kirkopulos

Poděbradova 24,

72 971 Ostrava

# A.2	Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa

- fotodokumentace

- místní šetření

- geodetické zaměření – polohopis, výškopis

- konzultace s investorem

- vyjádření, stanoviska dotčených orgánů státní správy

- normy pro provádění a navrhování staveb

# A.3	Údaje o území

## a) rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území

Řešené území tvoří parcela č. 1235/22 v k.ú. Hrušov. Jedná se o nezastavěné území.

## b) dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemky určení ke stavbě jsou volné, zarostlé náletovými dřevinami. Původně zde byly postaveny garáže. Tyto byly zbourány a plocha byla zarovnána. Pozemek je přístupný z obecní asfaltové komunikace, ul. Sodná.

## c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Na pozemek nezasahuje žádné ochranné pásmo. Na staveništi se nevyskytují žádné objekty památkově chráněné. Stavba neprobíhá na území s možnými archeologickými nálezy.

## d) údaje o odtokových poměrech

Území stavby je z hlediska geologického, geomorfologického a hydrogeologického bez problémů, odtokové poměry nebudou změněny. Vyčištěné odpadní vody budou svedeny do stávající kanalizace jednotné kanalizace na pozemku 1235/22, která je zaústěna do vodního toku Ostravice.

## e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Pro dané území je závaznou územně plánovací dokumentací Územní plán města Ostravy, vydaný dne 21.5.2014 usnesením zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32, ve znění schválených 
a vydaných změn a provedených úprav k dnešnímu dni. Navržená stavba je v souladu s tímto územním plánem.

## f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navrhované řešení splňuje veškeré obecné požadavky na výstavbu, s ohledem na účel příslušného stavebního objektu, které jsou obsažené v těchto zákonných normách:

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

- vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

- vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění

- vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění

- vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření, v platném znění

- vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění

- vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

## g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy včetně vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí jsou nedílnou součástí projektové dokumentace v části E - Dokladová část. Připomínky a podmínky jsou zapracovány do PD.

## h) seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení.

## i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba není podmíněna jinou investicí.

## j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

k. ú. Hrušov

| katastrální území | parcelní č. | vlastník | svěřená správa nemovitosti | druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrušov | 1235/22 | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava | Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava | Orná půda |

# A.4	Údaje o stavbě

## a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu DČOV a vsaku dešťových vod.

## b) účel užívaní stavby

Jedná se o stavbu technické infrastruktury.

## c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu. DČOV bude provozována do doby přepojení jednotné kanalizace na ul. Sodné na ústřední čistírnu odpadních.

## d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není kulturní památkou a nenachází se na poddolovaném, ani záplavovém území.

## e) údaje dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

S ohledem na charakter stavby (podzemní DČOV, vsak) se uvedené neřeší.

## f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Projektová dokumentace byla zpracována s respektováním všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a organizací, stavba nevyžaduje splnění požadavků podle jiných právních předpisů.

## g) seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení.

## h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /pracovníků apod.)

Jedná se o stavbu DČOV - plastový kontejner o průměru 1900 a výšce 2600 mm (včetně nádstavce), vsakovací jímky o rozměrech 8,0 x 7,0 x 1,0 m, tvořené štěrkovou výplní 
a kanalizačního potrubí PVC DN 150, doplněným PP revizními šachtami DN 400.

## i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Údaje o množství produkovaných odpadů

Ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 a vyhlášky č.381/2001 Sb. Katalog odpadů  budou provozem DČOV zachycovány tyto odpady :

shrabky z česlí :    druh  odpadu :  19 08 01      kategorie odpadu :    O

Množství :			0,10 l/d			0,038  m3/rok

Zachycené shrabky budou kompostovány nebo ukládány na řízenou skládku.

zachycené kaly :    druh odpadu :  19 08 05      kategorie odpadu :    O

Množství :			0,24 kg/d		0,09   t/rok

Zachycený kal je možno využívat k zemědělským účelům nebo odvážet na řízenou skládku nebo k likvidaci na DČOV vybavenou kalovým hospodářstvím. Likvidaci bude provádět odborná firma.

## j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizace stavby, členění na etapy)

Realizace stavby se předpokládá v roce 2017 v návaznosti na výstavbu plánovaného domu pro sociální účely, bližší informace případně poskytne stavebník. Stavba není členěná na etapy.

## k) orientační náklady stavby

Výše uvedený údaj je k dispozici u stavebníka.

# A.5	Kontrolní prohlídky stavby

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby se navrhuje:

1. kontrolní prohlídka stavby a to po osazení DČOV a vybudování vsaku dešťových vod, nebude-li stavebním úřadem stanoveno jinak.

# A.6	Členěn stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO.02 - Domovní čistírna odpadních vod

SO.03 - Vsakovací objekt dešťových vod