ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a  v souladu se Směrnicí ředitele č. 4/2019 pro zájemce k předložení nabídky a prokázání kvalifikace k uzavření smlouvy na plnění zakázky malého rozsahu na dodávky, zadávané v otevřené výzvě, mimo režim ZZVZ, avšak v souladu s § 6 ZZVZ s názvem

„Nákup ochranných zdravotnických pomůcek“Aggregation Optic LinesŘešení W

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,

příspěvková organizace

Hladnovská 751/119

712 00 Ostrava - Muglinov

IČ: 70631808

DIČ: CZ70631808

Obsah

- Identifikační údaje zadavatele……………………………………………………	3

Základní údaje…………………………………………………………………………		3

Kontakt…………………………………………………………………………………..	 	3

- Požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky………………………….		4

Preambule………………………………………………………………………………	 	4

Komunikace mezi zadavatelem a účastníky a základní informace k

elektronickému podání nabídky…………………………………………………		5

Charakteristika veřejné zakázky………………………………………………..		5

Požadavky na realizaci zakázky…………………………………………………		6

Místo plnění…………………………………………………………………………….		11

- Kvalifikační předpoklady pro plnění VZ pro všech 5 částí VZ…………		12

Požadovaná kvalifikace…………………………………………………………….		12

Způsob prokázání kvalifikace v nabídce………………….………………….		12

Forma prokázání kvalifikace v nabídce……………………………………….		12

Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci………………………………		13

Nesplnění kvalifikace………………………………………………………………..		13

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky…………………………….	14

Označení nabídky…………………………………………………………………….		14

Požadavky na obsah nabídky…………………………………………………….		14

Požadavky na obsah smlouvy…………………………………………………… 	14

Podmínky změny nabídkové ceny………………………………………………	 	15

Variantní řešení……..………………………………………………………………..	 	15

Způsob získání dodatečných informací/vyjasnění zadávací dokumentace………………………………….……………………………………….	        	15

Lhůta pro podání nabídky………………………………………………………….         15

Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami……………….        	16

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny………………………..         17

Nabídková cena………………………………………………………………………..	17

Platební podmínky……………………………………………………………………		17

- Způsob hodnocení nabídek………………………………………………………..	18

Hodnotící kritéria………………………………………………………………………	18

Metoda hodnocení…………………………………………………………………….	18

- Další podmínky a požadavky zadavatele………………………………………	19

- Přílohy k zadávací dokumentaci č. 1 – č. 8…………………………………..	20

# Identifikační údaje zadavatele

## 1.1 Základní údaje

Název:		Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 				příspěvková organizace

Sídlo:		Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov

Zastoupen:		PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace

IČ:			70631808

DIČ:			CZ70631808

Telefon:		+420 596 223 201

E-mail:		sekretariat@ctyrlistekostrava.cz

Bankovní spojení: 	ČSOB Ostrava, a.s.

Číslo účtu: 		374059103/0300

## 1.2 Kontakt

Zadavatelem pověřená osoba pro zpracování veřejné zakázky:

Ing. Gabriela Kupcová

Obchodní referent – manažer nákupu a veřejných zakázek

Tel.: +420 596 223 213, Mobil: +420 605 375 114

E-mail: kupcova.gabriela@ctyrlistekostrava.cz

Kontaktní osoba pro technické parametry a podmínky smlouvy:

Ing. Andrej Foltýnek

Manažer projektů a útvaru materiálně-technické podpory

Tel.: +420 596 223 237, Mobil: +420 720 970 657

E-mail: foltynek.andrej@ctyrlistekostrava.cz

# Požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky

2.1 PREAMBULE

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, avšak v souladu s § 6 zákona (dále jen Zákon).

Účastník je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace. Účastník je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.

The offer should have the form of a compliance list to this RFQ document.Nabídka účastníka musí být v souladu s touto zadávací dokumentací. The supplier is expected to provide information that covers all the requirements and options stated in this RFQ. Účastník je povinen poskytnout informace, které se týkají všech požadavků a možností uvedených v této zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

Slova uvedená v této zadávací dokumentaci v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak, nevyplývá-li z kontextu této zadávací dokumentace jinak. Pakliže se v zadávací dokumentaci používá pojem dodavatel nebo účastník, má se tím na mysli fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží nebo poskytuje služby ve smyslu Zákona.

2.2 KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY A

ZÁKLADNÍ  INFORMACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ NABÍDKY

Tato veřejná zakázka je zadávána kombinovaným způsobem elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na odkazu:

https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

nebo

doručením nabídky zadavateli v listinné podobě osobně nebo poštou.

- Výzva bude otevřená, s oslovením okruhu možných účastníků.

- Výzva bude zveřejněna na Profilu zadavatele a zároveň zaslána vybraných účastníkům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a na jejich e-mailovou adresu.

- Dotazy k objasnění zadávací dokumentace mohou být zaslány přes E-ZAK nebo na e-mailovou adresu pověřené osoby.

- Nabídky mohou být zaslány elektronicky přes E-ZAK nebo osobně či poštou, dle pokynů zadavatele v této zadávací dokumentaci.

- Účastníci mohou podat nabídku na všechny části VZ nebo jen na některou z částí VZ.

Pokyny pro účastníky, kteří budou komunikovat se zadavatelem přes E-ZAK

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na odkazech:

https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf

Dodavatel či účastník řízení je povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem!

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje nebo technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz nebo telefon: +420 538 702 719.

2.3 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Klasifikace veřejné zakázky vymezena CPV kódem:

33196000-0 	Zdravotnické pomůcky

33141420-0 	Nesterilní vyšetřovací rukavice

33140000-3 	Zdravotnický spotřební materiál

35113410-6 	Ochranné oděvy proti chemickým a biologickým prostředkům

35113490-0 	Ochranný plášť

Zadavatel výběrového řízení:			    	veřejný zadavatel

Druh veřejné zakázky dle hodnoty:		    	veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejné zakázka dle předmětu:			dodávky

Dělení zakázky na části:				5 částí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 	722.000 Kč bez DPH

- část – Jednorázové rukavice vyšetřovací, nitrilové 	Kč 500.000,00 bez DPH

- část – Respirátor skládaný bez ventilu 			Kč 100.000,00 bez DPH

- část – Hygienická rouška na ústa s gumičkou 		Kč   70.000,00 bez DPH

- část – Ochranný oblek - kombinéza			Kč   40.000,00 bez DPH

- část – Jednorázový ochranný plášť nesterilní		Kč   12.000,00 bez DPH

Doba plnění veřejné zakázky:

Plnění bude zahájeno od podpisu a účinnosti a celá dodávka dle předmětu veřejné zakázky musí být realizována (dodána) do místa plnění nejpozději do 15. 11. 2020.

## 2.4 Požadavky na REALIZACI ZAKázky

Předmět plnění:

- Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka zdravotnických ochranných prostředků, splňující zadavatelem stanovené požadavky a dle specifikace v jednotlivých částech zakázky.

- Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň předpokládanou cenou při realizaci zakázky, tj. objem odebraného množství zboží v dané části veřejné zakázky.

Technická specifikace:

Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména:

- se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015 (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“);

- Se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- Se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami, vztahujícími se  k problematice zdravotnických  prostředků;

- S harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, vztahujícími se k předmětu smlouvy, zejména ČSN EN ISO 9001, 13485;

- Část VZ – Jednorázové rukavice vyšetřovací, nitrilové

Množství stanovené procenty z předpokládané hodnoty zakázky v max. výši Kč 500.000,00 bez DPH

Velikost S  -  15 % z předpokládané hodnoty zakázky (max. Kč  75.000,00 bez DPH)

Velikost M –  60 % z předpokládané hodnoty zakázky (max. Kč 300.000,00 bez DPH)

Velikost L  –  20 % z předpokládané hodnoty zakázky (max. Kč 100.000,00 bez DPH)

Velikost XL –  5 % z předpokládané hodnoty zakázky (max. Kč  25.000,00 bez DPH)

Specifikace předmětu plnění:

- Jednorázové rukavice

- Pravolevé

- S rolovací manžetou

- Akreditace dle norem EN 455 – Lékařské rukavice na jedno použití

- Délka min. 240 mm (rozměry rukavic odpovídají normě ČSN EN 455-2)

- Síla minimálně 6 N

- Nízká elergenicita

- Anatomický tvar

- Pružnost umožňující přirozený pohyb ruky bez škrcení

- Bez zápachu

- Nepudrované nesterilní vyšetřovací rukavice

- Dostatečná odolnost proti oděru, praskání a protržení

- Preference bílé barvy, ale může být i jiná barva

- Vyrobeny ze syntetického nitrilu

- Tvarovaný nitril s texturovanými, zdrsněnými prsty

- EN 375 – Prostředek osobní ochrany (Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganizmům).

- Certifikace pro práci s potravinami dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004

Rukavice jsou odolné proti pronikání virů dle ASTM F-1671

- Vhodné pro práci s infekčním biologickým materiálem déle než 10 min, např. odběry krve a biologického materiálu

- Balení (papírová krabička) označeno příslušnými požadovanými piktogramy

- Vhodné pro přípravu a ředění dezinfekcí, práci s dezinfekcí i pro kontakt

- Předmětem dodávky může být pouze spotřební materiál, u něhož ke dni splnění dodávky uplynula nejvýše 1/3 expirační doby

- Primární balení á 100 ks, sekundární balení max. 200 ks/krabička

- Snadná manipulace při nasazování (rukavice nesmí být slepené)

Prokázání vlastností výrobku

- Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem a Prohlášením o shodě.

- Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

Rukavice musí mít označení:

- Název výrobce

- Určení rukavice, velikost rukavice

- Označení CE

- Odpovídající piktogramy doprovázené relevantní výkonností s odkazem na normu EN

- Část VZ – Respirátor skládaný bez ventilu

Předpokládaná hodnota zakázky v max. výši Kč 100.000,00 bez DPH

Specifikace předmětu plnění:

- Ochrana dýchacích cest bez ventilu

- Proti jemnému prachu,  kapalným aerosolům na vodní bázi, olejům

- NR na jedno použití (jednu směnu)

- Stupeň filtrace min. 95 %

- Materiál: bavlna + netkaná textilie

- CE - Certifikace

- Velikost – universální pro dospělé

- Barva bílá

- Třída ochrany FFP2/KN95

- TŘÍDA N95 - Americké centrum pro kontrolu nemocí (CDC) uvádí standard respirátorů N95 jako součást doporučených ochranných prostředků proti Covid-19 a SARS, který filtruje minimálně 95% vzdušných částic

- NORMA EN149: 2001+A1:2009

- Velikost balení dle možností dodavatele (2 ks/bal, 10 ks/bal…)

Prokázání vlastností výrobku

- Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem a Prohlášením o shodě.

- Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

- Část VZ – Hygienická rouška na ústa s gumičkou (Ústenka)

Předpokládaná hodnota zakázky v max. výši Kč 70.000,00 bez DPH

Specifikace předmětu plnění:

- Ochranná rouška s gumičkou za uši, skládaná

- Rozměr – cca 17 cm x 9,5 cm

- Materiál – netkaná textilie, měkká, nedráždivá, vodu odpuzující

- Bez skelných vláken a latexu

- obsahuje filtrační Melt-blown vrstvu, která chrání dýchací cesty

- Hypoalergenní třívrstvá konstrukce

- Vysoká antibakteriální filtrační účinnost

- tvarovatelný klip na nose pro větší  těsnost

- barva bílá/modrá/zelená

- velikost univerzální

- velikost balení dle možností dodavatele

- Certifikace

Prokázání vlastností výrobku

- Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem a Prohlášením o shodě.

- Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

- Část VZ – Ochranný oblek – kombinéza

Předpokládaná hodnota zakázky v max. výši Kč 40.000,00 bez DPH

Specifikace předmětu plnění:

- Voděodolná kombinéza s kapucí – overal

- Materiál: netkaná textilie paropropustná, hydrofobní 2000 mm v.s.,

- Antistatický, dvoucestní zip s těsnící légou

- Velikost L

- Elastické manžety, kotníky, kapuce a pas

- Ergonomický design pro lepší přizpůsobení volného pohybu

- Splňující normu ČSN EN 13688 (Ochranné oděvy – Obecné požadavky,

- Splňující normu EN 13034+A1 (Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím)

- Nabízí ochranu před biologickou kontaminací, ochranu před prachem a potřísněním chemikáliemi

- Velikost balení – 1 ks

Prokázání vlastností výrobku

- Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem a Prohlášením o shodě.

- Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

- Část VZ – Jednorázový ochranný plášť nesterilní

Předpokládaná hodnota zakázky v max. výši Kč 12.000,00 bez DPH

Specifikace předmětu plnění:

- Jednorázový ochranný plášť je vyroben z tepelně zpevněné netkané textilie (Spundbond) s gramáží 17g/m, zhotovené ze 100% polypropylenu.

- Plášť je přezkoušen v souladu s požadavky harmonizované technické normy ČSN EN ISO 13688:2014 Ochranné oděvy - Obecné požadavky.

- Jednorázový plášť je vyroben v jednotné velikosti a unisex tak, aby svým provedením snižoval rizika expozice i kontaminace, přizpůsoboval se postavě uživatele a zajišťoval jeho pohodlí, flexibilitu i volnost pohybu. Volný střih pláště umožňuje pohodlné oblékání přes vlastní oděv uživatele a jeho velikosti. Pod plášť lze nosit lehčí i teplejší oblečení.

Plášť je pro určené použití dostatečně pevný (45 N / 5 cm), neobsahuje silikon, má nulovou třepivost a neobsahuje látky se zvýšeným nebezpečím vzniku elektrostatického náboje (ČSN EN 1149-5 Ochranné obleky - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové požadavky)

- Design jednorázového pláště zajišťuje jeho stabilitu - ukončení rukávů je provedeno pruženkou (guma 3mm), která se přizpůsobí obvodu zápěstí a nepůsobí otlaky. Uchycení u krku a v pase je zajištěno vázacími tkanicemi ze stejného materiálu, které zabraňují svévolnému rozvázání.

- Jednorázový ochranný plášť je lehký, dobře skladný, vyznačuje se tvarovou stálostí, lehkostí, prodyšností a hydrofobními vlastnostmi.

- Balení – sáčky á 50 ks, uloženy v kartonovém obalu nebo á 1 ks, dle možností dodavatele

Prokázání vlastností výrobku

- Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem a Prohlášením o shodě.

- Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

2.5 MÍSTO PLNĚNÍpředmět výběrového řízení

MMM

Místo plnění:  	Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,

příspěvková organizace – zařízení v objektech Zadavatele

# KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ VEŘEJnÉ ZAKÁZKY pro VŠECH 5 ČÁSTí VZ:

3.1 POŽADOVANÁ KVALIFIKACE

K prokázání kvalifikace jednotlivých účastníků o zadání veřejné zakázky „Nákup ochranných zdravotnických pomůcek“ jsou účastníci o veřejnou zakázku povinni společně s nabídkou prokázat splnění níže uvedené kvalifikace.

Účastník prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů v nabídce formou čestného prohlášení či prostých kopií požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace v níže uvedeném rozsahu:

- Základní způsobilost

- Profesní způsobilost

- Technická kvalifikace

3.2 ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE

- Základní způsobilost - účastník předloží Čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje způsobilost požadovanou zadavatelem (Příloha č. 2, zadávací dokumentace).

- Profesní způsobilost - účastník předloží příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky (zejména – Výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence nebo živnostenské oprávnění), doklad osvědčující odbornou způsobilost.

- Technická kvalifikace - technickou kvalifikaci prokáže dodavatel doložením dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem a to pro každou položku zboží v každé jednotlivé části veřejné zakázky, ke které má v úmyslu svou nabídku podat. Za doklad prokazující výše uváděnou shodu je považováno osvědčení o shodě, bezpečnostní list či certifikát výrobku.

- 3.3 FORMA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE

Požadované doklady o splnění kvalifikace účastník předloží prostou kopii, ne starší 90 dnů (profesní způsobilost).

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Účastník může prokázat kvalifikaci obdobně, jako je uvedeno v § 228 Zákona výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Účastník může prokázat kvalifikaci obdobně, jako je uvedeno v § 234 Zákona kvalifikaci Certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

3.4 OBSAH, FORMA A ČLENĚNÍ DOKLADŮ O KVALIFIKACI

Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické   nabídky), prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo jako součást nabídky, doručené v uzavřené obálce poštou. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace je třeba podepsat oprávněnou osobou (prostým nebo elektronickým podpisem)

Dodavatel může využít vzoru Čestného prohlášení a Krycího listu, které jsou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 2 a Přílohy č. 3 - 7.

3.5 NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE

V případě, že účastník ve své nabídce nedoloží, zadavatelem požadované doklady, bude z dalšího zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi vyloučení ze zadávacího řízení.

# PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

4.1 OZNAČENÍ NABÍDKY

Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě požadavků v Zadávací dokumentace, zejména návrh Smlouvy a další zadavatelem požadované dokumenty a doklady, zejména doklady, kterými účastník řízení prokazuje kvalifikaci.

Nabídky Zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

nebo listinné formě, doručením na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě pro podání nabídek.

Název souboru: „ Nákup ochranných zdravotnických pomůcek – I. část VZ (II. -V. část VZ), podle toho, na kterou část účastník podává nabídku).

4.2 POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY:

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce a bude obsahovat:

- Identifikace účastníka (Příloha č. 1, zadávací dokumentace).

- Návrh Kupní smlouvy účastníka, obsahující podmínky zadavatele (Příloha č. 8, zadávací dokumentace)

- Požadované doklady:

- Čestné prohlášení k základní způsobilosti (Příloha č. 2, zadávací dokumentace);

- Výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence;

- Doklad o oprávnění k podnikání;

- Podklady k nabídkové ceně dané části zakázky -  Krycí list nabídky s celkovou nabídkovou cenou (Příloha č. 3-7, zadávací dokumentace);

- Podklady k technické kvalifikace – certifikáty, bezpečnostní listy, dokument ke shodě požadovaného výrobku;

- Ostatní.

## 4.3 Požadavky NA OBSAH SMLOUVY

Požadavky na obsah Kupní smlouvy – Příloha č. 8, zadávací dokumentace.

## 4.4 PODMÍNKY ZMĚNY NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Cenová nabídka bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná.

## 4.5 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

Není umožněno.

4.6 ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ	/VYJASNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Případné připomínky a požadavky na vyjasnění získané zadávací dokumentace zašle účastník zadavateli v písemné formě, prostřednictvím

elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

nebo

na e-mail: kupcova.gabriela@ctyrlistekostrava.cz

a to nejpozději do 14. 10. 2020, 09.00 hod.

Účastník je oprávněn  požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost je nutno doručit ve lhůtě 2 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Odpovědi na dodatečné informace budou zadavatelem písemně, prostřednictvím         elektronického nástroje E-ZAK nebo e-mailem, zaslány všem účastníkům, kterým byla zaslána výzva, kteří si podali žádost o zadávací dokumentaci nebo dodatečné informace, a všem ostatním, zadavateli známým, účastníkům.

## 4.7 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) se podávají buďto elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

nebo

doručením nabídky v řádně označené obálce (Identifikace účastníka a název veřejné zakázky s označením části VZ) na adresu zadavatele:

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, I. patro, sekretariát ředitele, ve všední den od 8:00 – 14:00 hod.

Lhůta pro podání nabídky, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace končí

v úterý 20. 10. 2020 do 09.00 hod. středoevropského času

## 4.8 LHŮTA, PO KTEROU JSOU ÚČASTNÍCI VÁZÁNI SVÝMI NABÍDKAMI

Zadávací lhůta je stanovena na 90 (devadesát) kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové cENY

5.1 NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky příslušné části VZ (I. - V.) (Příloha č. 3 - 7, zadávací dokumentace).

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky (obalu, manipulace, dopravy do místa plnění)

Cena bude uvedena v české měně – v Kč bez DPH.

5.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v Obchodních podmínkách kupní smlouvy zadavatele (Příloha č. 8, zadávací dokumentace).

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

6.1 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnoticího kritéria  - ekonomické výhodnosti nabídky

|  | Hodnoticí kritérium | Váha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena v Kč bez DPH | 100 % |

V rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Nabídková cena“ bude zadavatel hodnotit nabídkovou cenu příslušné  veřejné zakázky v Kč bez DPH, tj. částku uvedenou v nabídce v souladu s Přílohou č. 3 - 7 – Krycí list nabídky, zadávací dokumentace.

Za vhodnější bude považována nabídka s nižší nabídkovou cenou/ks daného výrobku.

V případě že cena obsažena v návrhu smlouvy bude rozdílná oproti Krycímu listu, hodnocena bude celková nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy.

V případě, že bude stejná nabídková cena u dvou nebo více účastníků, bude o pořadí nabídek rozhodovat kratší termín dodání.

Údaje, které účastník nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro účastníka závazné i z hlediska následného plnění smlouvy.

6.2 METODA HODNOCENÍ

Každé jednotlivé nabídce bude v rámci hodnotícího kritéria přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria dle dále uvedených podmínek.

Doplňující informace:

1. Vítězný účastník předmětné části veřejné zakázky bude vyzván k projednání návrhu a uzavření Kupní smlouvy.

# DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

All questions should be answered in a clear and concise manner and, where indicated, in the format specified in the RFQ.Všechny otázky řešené problematiky by měly být zodpovězeny jasně a výstižně, a tam, kde je tak uvedeno, by nabídka měla být předložena ve formátu stanoveném v zadávacím dokumentu. The supplier must clearly state whether its offer is compliant, partially compliant or non-compliant to either T-Mobile Czech Republic as requirements. Suppliers are solely responsible for their own expenses in preparing an offer and for subsequent negotiations, if any.ÚčÚčasÚčastník je výhradně odpovědný za své vlastní náklady při přípravě nabídky.TMCZ will not be liable to any supplier for any claims, whether for costs or damages incurred by the supplier in preparing the offer, loss of anticipated profit in connection with any final contract, or any other matter whatsoever. Zadavatel neodpovídá a nebude reflektovat na jakékoliv nároky, ať už jde o náklady a škody vzniklé dodavateli při přípravě nabídky, ztráty očekávaného zisku v souvislosti s tímto výběrovým řízením, nebo v jakékoli jiné záležitosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout předložené nabídky

- dodatečně změnit či doplnit zadání veřejné zakázky

- zrušit zadání veřejné zakázky

- smlouvu neuzavřít

- zrušit zadávací řízení

# PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Příloha č. 1		Identifikační údaje účastníka

Příloha č. 2	Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3	Krycí list nabídky pro I. část VZ

Příloha č. 4	Krycí list nabídky pro II. část VZ

Příloha č. 5	Krycí list nabídky pro III. část VZ

Příloha č. 6	Krycí list nabídky pro IV. část VZ

Příloha č. 7	Krycí list nabídky pro V. část VZ

Příloha č. 8	Požadavky na obsah Kupní smlouvy