Příloha č. 1

Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména:

- se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015 (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“);

- Se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- Se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami, vztahujícími se  k problematice zdravotnických  prostředků;

- S harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, vztahujícími se k předmětu smlouvy, zejména ČSN EN ISO 9001, 13485;

- COVID – POHOTOVOSTNÍ SADA

- Respirátor skládaný bez ventilu

Specifikace předmětu plnění:

- Ochrana dýchacích cest bez ventilu

- Proti jemnému prachu,  kapalným aerosolům na vodní bázi, olejům

- NR na jedno použití (jednu směnu)

- Stupeň filtrace min. 95 %

- Materiál: bavlna + netkaná textilie

- CE - Certifikace

- Velikost – universální pro dospělé

- Barva bílá

- Třída ochrany FFP2/KN95

- TŘÍDA N95 - Americké centrum pro kontrolu nemocí (CDC) uvádí standard respirátorů N95 jako součást doporučených ochranných prostředků proti Covid-19 a SARS, který filtruje minimálně 95% vzdušných částic

- NORMA EN149: 2001+A1:2009

- Velikost balení dle možností dodavatele (2 ks/bal, 10 ks/bal…)

Prokázání vlastností výrobku

- Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem a Prohlášením o shodě.

- Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

- Hygienická rouška na ústa s gumičkou (Ústenka)

Specifikace předmětu plnění:

- Ochranná rouška s gumičkou za uši, skládaná

- Rozměr – 17 cm x 9,5 cm

- Materiál – netkaná textilie, měkká, nedráždivá, vodu odpuzující

- Bez skelných vláken a latexu

- obsahuje filtrační Melt-blown vrstvu, která chrání dýchací cesty

- Hypoalergenní třívrstvá konstrukce

- Vysoká antibakteriální filtrační účinnost

- tvarovatelný klip na nose pro větší  těsnost

- barva bílá/modrá/zelená

- velikost univerzální

- velikost balení dle možností dodavatele

- Certifikace

Prokázání vlastností výrobku

- Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem a Prohlášením o shodě.

- Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

- Jednorázové rukavice vyšetřovací, nitrilové

Velikost S  -  15 %

Velikost M –  60 %

Velikost L  –  20 %

Velikost XL – 05 %

Specifikace předmětu plnění:

- Jednorázové rukavice

- Pravolevé

- S rolovací manžetou

- Akreditace dle norem EN 455 – Lékařské rukavice na jedno použití

- Délka min. 240 mm (rozměry rukavic odpovídají normě ČSN EN 455-2)

- Síla minimálně 6 N

- Nízká elergenicita

- Anatomický tvar

- Pružnost umožňující přirozený pohyb ruky bez škrcení

- Bez zápachu

- Nepudrované nesterilní vyšetřovací rukavice

- Dostatečná odolnost proti oděru, praskání a protržení

- Preference bílé barvy, ale může být i jiná barva

- Vyrobeny ze syntetického nitrilu

- Tvarovaný nitril s texturovanými, zdrsněnými prsty

- EN 375 – Prostředek osobní ochrany (Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganizmům).

- Certifikace pro práci s potravinami dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004

Rukavice jsou odolné proti pronikání virů dle ASTM F-1671

- Vhodné pro práci s infekčním biologickým materiálem déle než 10 min, např. odběry krve a biologického materiálu

- Balení (papírová krabička) označeno příslušnými požadovanými piktogramy

- Vhodné pro přípravu a ředění dezinfekcí, práci s dezinfekcí i pro kontakt

- Předmětem dodávky může být pouze spotřební materiál, u něhož ke dni splnění dodávky uplynula nejvýše 1/3 expirační doby

- Primární balení á 100 ks, sekundární balení max. 200 ks/krabička

- Snadná manipulace při nasazování (rukavice nesmí být slepené)

Prokázání vlastností výrobku

- Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem a Prohlášením o shodě.

- Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

Rukavice musí mít označení:

- Názve výrobce

- Určení rukavice, velikost rukavice

- Označení CE

- Odpovídající piktogramy doprovázené relevantní výkonností s odkazem na normu EN

- Jednorázový ochranný plášť nesterilní

Specifikace předmětu plnění:

- Jednorázový ochranný plášť je vyroben z tepelně zpevněné netkané textilie (Spundbond) s gramáží 17g/m, zhotovené ze 100% polypropylenu.

- Plášť je přezkoušen v souladu s požadavky harmonizované technické normy ČSN EN ISO 13688:2014 Ochranné oděvy - Obecné požadavky.

- Jednorázový plášť je vyroben v jednotné velikosti a unisex tak, aby svým provedením snižoval rizika expozice i kontaminace, přizpůsoboval se postavě uživatele a zajišťoval jeho pohodlí, flexibilitu i volnost pohybu. Volný střih pláště umožňuje pohodlné oblékání přes vlastní oděv uživatele a jeho velikosti. Pod plášť lze nosit lehčí i teplejší oblečení.

Plášť je pro určené použití dostatečně pevný (45 N / 5 cm), neobsahuje silikon, má nulovou třepivost a neobsahuje látky se zvýšeným nebezpečím vzniku elektrostatického náboje (ČSN EN 1149-5 Ochranné obleky - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové požadavky)

- Design jednorázového pláště zajišťuje jeho stabilitu - ukončení rukávů je provedeno pruženkou (guma 3mm), která se přizpůsobí obvodu zápěstí a nepůsobí otlaky. Uchycení u krku a v pase je zajištěno vázacími tkanicemi ze stejného materiálu, které zabraňují svévolnému rozvázání.

- Jednorázový ochranný plášť je lehký, dobře skladný, vyznačuje se tvarovou stálostí, lehkostí, prodyšností a hydrofobními vlastnostmi.

- Balení – sáčky á 50 ks, uloženy v kartonovém obalu nebo á 1 ks, dle možností dodavatele

Prokázání vlastností výrobku

- Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem a Prohlášením o shodě.

- Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

- Ochranný štít

Specifikace předmětu plnění:

- Zakrývající celou obličejovou část

- Pro opakované použití

- Chránící oči, obličejové orgány před aerosoly, rozstřikem kapalin a mechanickými částicemi s nízkou energií

- Universální velikost s nosným popruhem

- Průhledný

- Umývatelný

- Celoplastový

- Dezinfekce

Specifikace předmětu plnění:

- Dezinfekce s plně virucidním účinkem plošná

- Účinkuje už od 1 minuty

- Neodbarvuje, nepůsobí dráždivě a je jemný k pokožce rukou - dermatologicky testováno

- Účinné látky: N, N-Bis (3- aminopropyl) dodecylamin, Poly (hexametylenbiuanid) hydrochlorid a Didecyldimethyl-amonium chlorid.

- Postřiková dezinfekce s rozprašovačem

- Balení á 500 ml

- SADA PRO COVID ZÓNU

- Jednorázový ochranný plášť nesterilní

Specifikace předmětu plnění:

- Jednorázový ochranný plášť je vyroben z tepelně zpevněné netkané textilie (Spundbond) s gramáží 17g/m, zhotovené ze 100% polypropylenu.

- Plášť je přezkoušen v souladu s požadavky harmonizované technické normy ČSN EN ISO 13688:2014 Ochranné oděvy - Obecné požadavky.

- Jednorázový plášť je vyroben v jednotné velikosti a unisex tak, aby svým provedením snižoval rizika expozice i kontaminace, přizpůsoboval se postavě uživatele a zajišťoval jeho pohodlí, flexibilitu i volnost pohybu. Volný střih pláště umožňuje pohodlné oblékání přes vlastní oděv uživatele a jeho velikosti. Pod plášť lze nosit lehčí i teplejší oblečení.

Plášť je pro určené použití dostatečně pevný (45 N / 5 cm), neobsahuje silikon, má nulovou třepivost a neobsahuje látky se zvýšeným nebezpečím vzniku elektrostatického náboje (ČSN EN 1149-5 Ochranné obleky - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové požadavky)

- Design jednorázového pláště zajišťuje jeho stabilitu - ukončení rukávů je provedeno pruženkou (guma 3mm), která se přizpůsobí obvodu zápěstí a nepůsobí otlaky. Uchycení u krku a v pase je zajištěno vázacími tkanicemi ze stejného materiálu, které zabraňují svévolnému rozvázání.

- Jednorázový ochranný plášť je lehký, dobře skladný, vyznačuje se tvarovou stálostí, lehkostí, prodyšností a hydrofobními vlastnostmi.

- Balení – sáčky á 50 ks, uloženy v kartonovém obalu nebo á 1 ks, dle možností dodavatele

Prokázání vlastností výrobku

- Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem a Prohlášením o shodě.

- Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

- Jednorázová voděodolná zástěra

Specifikace předmětu plnění:

- Odolná proti roztržení a vodě

- Vyrobena z PE folie

- Velikost cca 80 x 130 cm

- Barva modrá, bílá, zelená

- Respirátor skládaný bez ventilu

Specifikace předmětu plnění:

- Ochrana dýchacích cest bez ventilu

- Proti jemnému prachu,  kapalným aerosolům na vodní bázi, olejům

- NR na jedno použití (jednu směnu)

- Stupeň filtrace min. 95 %

- Materiál: bavlna + netkaná textilie

- CE - Certifikace

- Velikost – universální pro dospělé

- Barva bílá

- Třída ochrany FFP2/KN95

- TŘÍDA N95 - Americké centrum pro kontrolu nemocí (CDC) uvádí standard respirátorů N95 jako součást doporučených ochranných prostředků proti Covid-19 a SARS, který filtruje minimálně 95% vzdušných částic

- NORMA EN149: 2001+A1:2009

- Velikost balení dle možností dodavatele (2 ks/bal, 10 ks/bal…)

Prokázání vlastností výrobku

- Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem a Prohlášením o shodě.

- Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

- Hygienická rouška na ústa s gumičkou (Ústenka)

Specifikace předmětu plnění:

- Ochranná rouška s gumičkou za uši, skládaná

- Rozměr – 17 cm x 9,5 cm

- Materiál – netkaná textilie, měkká, nedráždivá, vodu odpuzující

- Bez skelných vláken a latexu

- obsahuje filtrační Melt-blown vrstvu, která chrání dýchací cesty

- Hypoalergenní třívrstvá konstrukce

- Vysoká antibakteriální filtrační účinnost

- tvarovatelný klip na nose pro větší  těsnost

- barva bílá/modrá/zelená

- velikost univerzální

- velikost balení dle možností dodavatele

- Certifikace

Prokázání vlastností výrobku

- Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem a Prohlášením o shodě.

- Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

- Ochranný štít

Specifikace předmětu plnění

- Zakrývající celou obličejovou část

- Pro opakované použití

- Chránící oči, obličejové orgány před aerosoly, rozstřikem kapalin a mechanickými částicemi s nízkou energií

- Universální velikost s nosným popruhem

- Průhledný

- Umývatelný

- Celoplastový

- Jednorázové rukavice vyšetřovací, nitrilové

Velikost S  -  15 %

Velikost M –  60 %

Velikost L  –  20 %

Velikost XL – 05 %

Specifikace předmětu plnění:

- Jednorázové rukavice

- Pravolevé

- S rolovací manžetou

- Akreditace dle norem EN 455 – Lékařské rukavice na jedno použití

- Délka min. 240 mm (rozměry rukavic odpovídají normě ČSN EN 455-2)

- Síla minimálně 6 N

- Nízká elergenicita

- Anatomický tvar

- Pružnost umožňující přirozený pohyb ruky bez škrcení

- Bez zápachu

- Nepudrované nesterilní vyšetřovací rukavice

- Dostatečná odolnost proti oděru, praskání a protržení

- Preference bílé barvy, ale může být i jiná barva

- Vyrobeny ze syntetického nitrilu

- Tvarovaný nitril s texturovanými, zdrsněnými prsty

- EN 375 – Prostředek osobní ochrany (Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganizmům).

- Certifikace pro práci s potravinami dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004

Rukavice jsou odolné proti pronikání virů dle ASTM F-1671

- Vhodné pro práci s infekčním biologickým materiálem déle než 10 min, např. odběry krve a biologického materiálu

- Balení (papírová krabička) označeno příslušnými požadovanými piktogramy

- Vhodné pro přípravu a ředění dezinfekcí, práci s dezinfekcí i pro kontakt

- Předmětem dodávky může být pouze spotřební materiál, u něhož ke dni splnění dodávky uplynula nejvýše 1/3 expirační doby

- Primární balení á 100 ks, sekundární balení max. 200 ks/krabička

- Snadná manipulace při nasazování (rukavice nesmí být slepené)

Prokázání vlastností výrobku

- Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem a Prohlášením o shodě.

- Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

Rukavice musí mít označení:

- Název výrobce

- Určení rukavice, velikost rukavice

- Označení CE

- Odpovídající piktogramy doprovázené relevantní výkonností s odkazem na normu EN

- Jednorázová čepice

Specifikace předmětu plnění:

- Jednorázová čepice clip

- Bez kšiltu

- Na ochranu před kontaminací a vlasů

- Materiál – netkaný polypropylen, stažený do gumičky

- Barva – bílá,  zelená, modrá

- Velikost UNI

- Baleno á 100 ks

Prokázání vlastností výrobku

- Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem a Prohlášením o shodě.

- Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

- Dezinfekce

Specifikace předmětu plnění:

- Dezinfekce s plně virucidním účinkem plošná

- Účinkuje už od 1 minuty

- Neodbarvuje, nepůsobí dráždivě a je jemný k pokožce rukou - dermatologicky testováno

- Účinné látky: N, N-Bis (3- aminopropyl) dodecylamin, Poly (hexametylenbiuanid) hydrochlorid a Didecyldimethyl-amonium chlorid.

- Postřiková dezinfekce s rozprašovačem

- Balení á 500 ml

- Jednorázové návleky na obuv

Specifikace předmětu plnění:

- Materiál PVC

- Ochrana proti bakteriím, infekcím a nečistotám

- Opatřen gumičkou a protiskluzovou úpravou

- Barva dle možnosti dodavatele

- Rozměr cca 15 x 36 cm