## E-503
P.č. | Označení | Popis | Výrobce | MJ | Množství | Montáž | Celkem Montáž | Materiál | Celkem Materiál | Poznámka
1 |  | Rozváděče
1.1 |  | Rozváděč RE a pilíř celoplastový vč. základu, jistič 40A/3,2A/1B dvojsazba ,např ER212NKP7P-C |  | ks | 2 | 725 | 1450 | 4227.5 | 8455
1.2 |  | Plastový rozváděč s vybavením jističi, chrániči, přepět. Ochranou , dle výkresu E05.06 |  | ks | 2 | 855 | 1710 | 11850 | 23700
1.3 |  | Centrální pospojovací skříň EPS2 |  | ks | 2 | 140 | 280 | 445 | 890
2 |  | Svítidla a světelné zdroje
2.1 | A | Plastové kruhové svítidlo se senzorem LED7W,IP44 4000K,např KIRA DL |  | ks | 5 | 185 | 925 | 755 | 3775
2.2 | B | Kruhové přis. Svítidlo s krytem např. Beta 1x32Wm K1mEP.IP40 |  | ks | 13 | 187.2 | 2433.6 | 955 | 12415
2.3 | C | Kruhové přis. Svítidlo s krytem např. Beta 1x22Wm K1mEP.IP40 |  | ks | 17 | 187.2 | 3182.4 | 880 | 14960
2.4 | D | Zářivkové stropní svítidlo s mřížkou ALDP IP20 např,LLX228 ALDP |  | ks | 5 | 187.2 | 936 | 1250 | 6250
2.5 | E | Zářivkové stropní svítidlo s krytem IP65 např V3- 228 |  | ks | 8 | 187.2 | 1497.6 | 1100 | 8800
2.5 | F | Reflektor se sklem a čidlem m zdroj LED 11W, IP65 např. RS-KS-W10 |  | ks | 4 | 187.2 | 748.8 | 790 | 3160
2.6 | NO | Nouzové svítidlo 1 hod , IP22 např. Tiger LED cd 25 |  | ks | 4 | 187.2 | 748.8 | 950 | 3800
3 |  | Spínače, zásuvky, krabice
3.1 |  | Dvojzásuvka 230V,16A bílá, natočené dutiny |  | ks | 75 | 74.34 | 5575.5 | 97 | 7275
3.2 |  | Dvojzásuvka s ochranými kolíčky a víčkem, IP44, 16A,230V |  | ks | 4 | 74.34 | 297.36 | 105 | 420
3.3 |  | Zásuvka s clonkami a víčkem16A,230V |  | ks | 6 | 74.34 | 446.04 | 95 | 570
3.4 |  | Dvojzásuvka bordo s přepěťovou ochranou,230V,16A, natočené dutiny |  | ks | 2 | 115 | 230 | 755 | 1510
3.5 |  | Vypínač v plastu 25A,400V, IP44 |  | ks | 2 | 74.34 | 148.68 | 245 | 490
3.6 |  | Spínač č.1 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44 |  | ks | 18 | 74.34 | 1338.12 | 95 | 1710
3.7 |  | Spínač č.5 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44 |  | ks | 5 | 79.19 | 395.95 | 105 | 525
3.8 |  | Spínač č.6 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44 |  | ks | 18 | 79.19 | 1425.42 | 105 | 1890
3.9 |  | Spínač č.6+6 pod omítku vč. strojku a rámečku IP44 |  | ks | 2 | 79.19 | 158.38 | 115 | 230
3.10 |  | Sporáková přípojka pod omítku,400V,16A |  | ks | 2 | 79.19 | 158.38 | 125 | 250
3.11 |  | Doběhové relé 230V,2min do krabice pro ventilátory |  | ks | 5 | 85 | 425 | 95 | 475
3.12 |  | Ventilátor axiální stěnový ,zpětná klapa s doběhem í DN125,230V,20W |  | ks | 5 | 185 | 925 | 655 | 3275
3.13 |  | Krabice přístrojová pod omítku KU 1901 |  | ks | 125 | 15.6 | 1950 | 21.2 | 2650
3.14 |  | Krabice rozvodná vč. věnečku pod omítku KU 1903 |  | ks | 92 | 55.2 | 5078.4 | 45.2 | 4158.4
3.15 |  | Trubka ohebná d-21mm |  | m | 22 | 14.2 | 312.4 | 8.8 | 193.6
3.16 |  | Trubka Kopoflex do výkopu d-75mm |  | m | 18 | 38.5 | 693 | 42.4 | 763.2
3.17 |  | Svorky Bernárd |  | ks | 16 | 10.2 | 163.2 | 8.8 | 140.8
4 |  | Kabely
4.1 |  | CYKY 4Jx16 mm |  | m | 20 | 35.2 | 704 | 112.5 | 2250
4,2 |  | CYKY 5Jx4 mm |  | m | 68 | 19.6 | 1332.8 | 49.2 | 3345.6
4,2 |  | CYKY 5Jx2,5 mm |  | m | 60 | 19.6 | 1176 | 43.43 | 2605.8
4,3 |  | CYKY 5Jx1,5 mm |  | m | 190 | 19.6 | 3724 | 38.4 | 7296
4,4 |  | CYKY 4Jx1,5mm |  | m | 140 | 15.2 | 2128 | 15.03 | 2104.2
4,5 |  | CYKY 3Jx1,5mm |  | m | 790 | 15.2 | 12008 | 12.8 | 10112
4,5 |  | CYKY 3Jx2,5mm |  | m | 930 | 15.2 | 14136 | 16.9 | 15717
4,6 |  | CYY 6mm z/žl |  | m | 45 | 14.25 | 641.25 | 17.7 | 796.5
4,7 |  | CYY 4mm z/žl |  | m | 30 | 14.25 | 427.5 | 12.4 | 372
5 |  | Hromosvod a uzemnění
5.1 |  | Vodič AIMgSI d-8mm vč, podpěr |  | m | 270 | 38.2 | 10314 | 34.8 | 9396
5.2 |  | FeZn d-10mm |  | m | 40 | 22.2 | 888 | 27.46 | 1098.4
5.3 |  | Jímací tyč l-2,0m vč. ochranné stříšky a svorek uchycení |  | ks | 8 | 67.2 | 537.6 | 266 | 2128
5.4 |  | Ochranný ůhelník vč držáku OU |  | ks | 8 | 67.2 | 537.6 | 78.5 | 628
5.5 |  | Svorky SS,SK?SP1,SO,ZS, SR02,SR03 |  | ks | 94 | 24.5 | 2303 | 25.2 | 2368.8
5.6 |  | Pásek FeZn 30/4mm |  | m | 130 | 43.24 | 5621.2 | 17.34 | 2254.2
5.7 |  | Podpěra FB2 vč přilepení |  | ks | 170 | 31.2 | 5304 | 17.34 | 2947.8
6 |  | Ukončení vodičů
6.1 |  | ukončení kabelů v rozvaděči do 3x4 |  | ks | 49 | 60.75 | 2976.75
6.2 |  | ukončení kabelů v rozvaděči do 5x16 |  | ks | 4 | 105.5 | 422
7 |  | pomocný materiál + PPV + dopravné
7.1 |  | podružný materiál |  | % | 3 |  |  | 1781.513 | 5344.539
7.2 |  | přesun dodávek |  | % | 1 |  |  | 1781.513 | 1781.513
7.3 |  | dopravné dodávek |  | % | 3.6 |  |  | 1781.513 | 6413.4468
7.4 |  | podíl přidružených výkonů |  | % | 6 | 988.1473 | 5928.8838
8 |  | výkopové práce
8.1 |  | Výkop kabelové rýhy 350x800mm vč. pískového lože |  | m | 10 | 455 | 4550
8.2 |  | Zához kabelové rýhy 350x800mm |  | m | 10 | 155 | 1550
8.3 |  | Výkop jámy pro pilíř rozváděč RE vč záhozu a úpravy |  | ks | 1 | 452 | 452
9 |  | HZS
9.1 |  | Napojení vývodu na rozváděč |  | hod | 2 | 250 | 500
9.2 |  | Propojení jednotlivých provozních stavů |  | hod | 1 | 250 | 250
9.5 |  | Vodivé propojení výstuže ve stavební konstrukci. |  | hod | 2 | 250 | 500
9.6 |  | Odzkoušení, uvedení do provozu |  | hod | 2 | 230 | 460
9.7 |  | Revize vč. zprávy |  | hod | 22 | 250 | 5500
|  | Celkem Montáž |  |  |  |  | 118505.6138
|  | Celkem Materiál | [6 empty] | 191690.7988
|  | Celkem Montáž + Materiál | [5 empty] | 310196.4126

## Pomocny (hidden)
CisloDok | BKB-SM-4345
Objednatel | BONATRANS GROUP a.s., BOHUMÍN
ObjednatelAdr | Revoluční 1234
ObjednatelMesto | 735 94 Bohumín
Zakazka | 12-01-2657
ZakazkaBKB | BKB 12-01-2657
Akce | OPRAVY HAL V-22, V-23 A V-24
Obsah | SPECIFIKACE MATERIÁLU
Vypracoval | ING. VESELÝ
Kontroloval | ING. JABLONSKÝ
Schvalil | ING. WALDER
Datum | 06/2012
Stupen | DSP
PocetA4 | 1