VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

na stavební práce a dodávku

„Rekonstrukce kotelny v objektech Domov Třebovice a Bronzová“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu ustanovení § 6 a § 27 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadávané mimo režim zákona, pro zájemce k předložení nabídky a prokázání kvalifikace k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu.

| Druh zadávacího řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu. |
| --- | --- |
| Výzva | Uzavřená. |
| Druh zakázky | Stavební práce a dodávky. |
| Předpokládaná hodnota zakázky – I. část VZ /objekt Domov Třebovice | 891 071,43 Kč bez DPH |
| Doba plnění veřejné zakázky – I. část VZ/objekt Domov Třebovice | max. 6 týdnů, nejpozději do 30. 09. 2024 |
| Předpokládaná hodnota zakázky – II. část VZ/objekt Bronzová | 142 857,14 Kč bez DPH |
| Doba plnění veřejné zakázky – II. část VZ/objekt Bronzová | nejpozději do 31. 08. 2024. |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz |
| Výzva | Uzavřená |
| Datum zahájení řízení | 30. 07. 2024 |
| Prohlídka místa plnění | Individuálně, po domluvě, nejpozději do 02. 08. 2024. |
| Lhůta pro podání žádosti o vysvětlení ZD | Do 06. 08. 2024, do 09.00 hod. |
| Lhůta pro podání nabídky | 09. 08. 2024, do 9.00 hod. |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný

na https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

příspěvková organizace

Hladnovská 751/119

712 00 Ostrava - Muglinov

IČ: 70631808

DIČ: CZ70631808

Obsah

- Identifikační údaje zadavatele……………………………………………………	3

Základní údaje…………………………………………………………………………		3

Kontakt…………………………………………………………………………………..	 	3

Označení osoby, která vypracovala projektovou dokumentaci………		4

Předběžné tržní konzultace……………………………………………………….		4

- Komunikace mezi zadavatelem a účastníky a základní informace k

elektronickému podání nabídky…………………………………………………		5

- Požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky………………………….		7

Preambule………………………………………………………………………………	 	7

Charakteristika veřejné zakázky………………………………………………..		8

Požadavky na realizaci zakázky…………………………………………………		10

Doba plnění veřejné zakázky…………………………………………………….		11

Místo plnění…………………………………………………………………………….		11

Naplnění zásad odpovědného zadávání veřejné zakázky………………		12

- Kvalifikační předpoklady pro plnění VZ pro I. a II. číst VZ…………….		14

Způsob prokázání kvalifikace v nabídce………………….………………….		14

Forma prokázání kvalifikace v nabídce……………………………………….		14

Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci a ostatních dokladů…		15

Poddodavatelé………………………………………………………………………..		15

Nesplnění kvalifikace………………………………………………………………..		15

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky…………………………….	16

Požadavky na obsah nabídky…………………………………………………….		16

Požadavky na obsah smlouvy…………………………………………………… 	16

Podmínky změny nabídkové ceny………………………………………………	 	17

Variantní řešení……..………………………………………………………………..	 	17

Způsob získání dodatečných informací/vysvětlení ZD…………………..	        	17

Lhůta pro podání nabídky………………………………………………………….         17

Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami……………….        	17

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny………………………..         18

Platební podmínky……………………………………………………………………		18

- Způsob hodnocení nabídek………………………………………………………..	19

- Další podmínky a požadavky zadavatele………………………………………	20

- Přílohy č. 1 – č. 9………………………………………………..……………………	22

# Identifikační údaje zadavatele

## 1.1 Základní údaje:

Název:		Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 				příspěvková organizace

Sídlo:		Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov

Zastoupen:		PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace

IČ:			70631808

DIČ:			CZ70631808

Telefon:		+420 555 132 201

Fax:			+420 555 132 200

E-mail:		sekretariat@ctyrlistekostrava.cz

Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

Č. účtu: 		374059103/0300

Webová stránka: 	https://www.ctyrlistekostrava.cz/

Profil zadavatele:	https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

Datová schránka:	9qab7g4

## 1.2 Kontakt:

Zadavatelem pověřená osoba pro zpracování veřejné zakázky:

Ing. Gabriela Kupcová

Obchodní referent – manažer nákupu a veřejných zakázek

Tel.: +420 555 123 213, M:+420 605 375 114

E-mail: kupcova.gabriela@ctyrlistekostrava.cz

Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci Zadavatele s účastníky zadávacího řízení (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby Zadavatele) a je pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení. Pověřená osoba je oprávněna také k přijímání případných námitek dodavatelů, zájemců a účastníků zadávacího řízení o veřejnou zakázku.

Kontaktní osoba pro technické parametry a podmínky smlouvy:

Vratislav Prokop

vedoucí provozně-technického útvaru

Tel: + 420 555 132 222, Mobil: +420 734 553 488

E-mail: prokop.vratislav@ctyrlistekostrava.cz

Kontaktní osoba pro technické parametry:

Lukáš Kellner

technický pracovník

tel.: +420 555 132 219,  M: +420 736 727 684

E-mail: kellner.lukas@ctyrlistekostrava.cz

## 1.3 OZNAČENÍ OSOBY, Která vypracovala PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

1.3.1 Zadavatel uvádí, že zadávací dokumentace byla vypracována pověřenými osobami Zadavatele.

## 1.4 PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE

Zadávací dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace.

# KoMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY A ZÁKLADNÍ INFORMACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ NABÍDKY.

2.1 	Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím

certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na http://ezak.cz/ a informace jsou dostupné na konkrétní adrese veřejné zakázky na Profilu Zadavatele https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/.

2.2 	Veškeré úkony, v rámci tohoto zadávacího řízení, včetně předložení dokladů o

kvalifikaci, které jsou součástí nabídky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a účastníkem (dodavatelem, dodavateli) probíhá elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

2.3 	Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje 
E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva či nikoliv.

2.4 	Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u účastníka, odpovídá vždy účastník/dodavatel.

2.5 	Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na odkazech:

https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/manual.html

Dodavatel či účastník řízení je povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem!

2.6 	Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

  - Zadavatel upozorňuje účastníka na povinnost pravidelných kontrol Profilu zadavatele pro případné získání vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel bude poskytovat vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněním na Profilu zadavatele.

2.8	Elektronický podpis

Zadavatel nevyžaduje od účastníků zadávacího řízení platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

  - V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického

nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce nebo technického nastavení kontaktuje dodavatel provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz nebo telefon: +420 538 702 719.

# Požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky

3.1 PREAMBULE

3.1.1 Zadavatel realizuje zadávací řízení jako zakázku malého rozsahu, soutěženou mimo

režim Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), na stavební práce a dodávky, na uzavření smlouvy na zajištění stavebních prací a dodávky dle požadavků Zadavatele.

3.1.2 Jedná se o zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 4/2019, vydané Zadavatelem,

v platném znění.

3.1.3 Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických

podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek účastníků řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“) Tato Zadávací dokumentace je zároveň součástí výzvy k podání nabídek.

3.1.4	Slova uvedená v této zadávací dokumentaci v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak, nevyplývá-li z kontextu této zadávací dokumentace jinak. Pakliže se v zadávací dokumentaci používá pojem dodavatel nebo účastník, má se tím na mysli fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce ve smyslu zákona.

3.1.5 Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) je povinen předložit veškeré

dokumenty požadované v této textové části Zadávací dokumentace. Účastník je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.

3.1.6 Nabídka účastníka musí být v souladu s touto zadávací dokumentací. Účastník je

povinen poskytnout informace, které se týkají všech požadavků a možností uvedených v této Zadávací dokumentaci.

3.2 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.2.1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů:

44620000-2 	Radiátory a kotle k ústřednímu vytápění a jejich díly

45333000-0  Instalace a montáž plynového zařízení

45331110-0	Instalace a montáž kotlů

50720000-8  Opravy a údržba ústředního topení

3.2.2 S ohledem na přidělené finanční prostředky na realizaci této veřejné zakázky

zadavatel stanovuje, že uvedená předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 	současně její maximální, zadavatelem akceptovatelnou.

3.2.3 Předmět plnění

Předmět plnění zahrnuje provedení výměny plynových kondenzačních kotlů v kotelnách dvou objektů Zadavatele, z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího zařízení.

Předmětem plnění je mimo jiné, odvzdušnění všech systému a provedení veškerých souvisejících zkoušek a revizí vč. pořízení protokolů, tak aby mohla být kotelna uvedena do řádného provozu.

Nový kotle musí umožňovat napojení na stávající soustavu ÚT, ZTI, plynu, MaR a odkouření bez zásadních zásahů do těchto rozvodů. Kotel musí umožňovat zapojení vč. ovládání a čidel nadřazeného systémem MaR.

3.2.4 Popis prováděných prací:

- Dodávka a montáž nového kotle;

- Dodávka a montáž expanzního automatu;

- Dopojení na stávající plynovod včetně materiálu, odvzdušnění, montáže, izolace

potrubí, nátěrů atd.;

- Provedení tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti a revize a měření emisí při uvedení do

provozu;

- Dopojení na stávající systém ÚT, ZTI vč. materiálu, montáže, zkoušek, revizí;

- Dopojení na stávající systém MaR vč. materiálu montáže, zkoušek;

- Kontrola a uvedení do provozu kotle;

- Proškolení obsluhy.

3.2.5 Požadavky na provádění:

▪ Likvidace demontovaného zařízení a materiálu a jeho ekologická likvidace bude

provedena na náklady zhotovitele;

▪ Veškeré práce a druh a rozsah zkoušek budou prováděny dle platných ČSN;

▪ Veškeré prostory dotčené stavebními pracemi budou uvedeny do původního stavu;

▪ Od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty, atesty, prohlášení o

shodě.

▪ Součástí předání dokončené stavby je dodání:

- návod k montáži, obsluze, provozu a údržbě k dodanému kotli, osvědčení o

jakosti a kompletnosti;

- protokoly o provedení zkoušek a revizí, prohlášení o shodě a atesty;

- revizní knihy zařízení, základní pokyny pro provoz zařízení, proškolení obsluhy

apod.

3.2.6 Zakázka je rozdělena na dvě části:

3.2.6.1	I. část VZ – Objekt Domov Třebovice

Předmětem plnění je výměna plynových kotlů za dodávku tří kondenzačních plynových kotlů, včetně níže uvedených činností.

Dodávka a montáž tří kondenzačních plynových kotlů, demontáž stávajících kotlů, ekologická likvidace stávajícího technologického zařízení, rekonstrukce rozvodů ústředního topení a plynu, včetně souvisejících stavebních úprav a elektroinstalace, provedení příslušných revizí a zkoušek, vč. uvedení dodaných kotlů do provozu, vypracování dokumentace realizace v rozsahu specifikovaném v této zadávací dokumentaci.(dále jen „dílo“).

Stávající stav:	Domov Třebovice využívá kotelnu se 3 kotli BAXI Luna Duo-tec MP

1,50 pro vytápění, ohřev vody o celkovém výkonu 135 kW, jednotkovém výkonu 45 kW.

Příloha č. 8, zadávací dokumentace – Foto kotelny Domov Třebovice.

Rozsah díla:

    - Sada 3 kotlů celkový výkon do 150kW v řadě do prostoru;

    - Montáž a instalace kotlů včetně armatur, ventilů a filtrů;

    - MaR (napojení do regulace) – na stávající systém, včetně úprav software;

    - Systém odvodu spalin (úprava pro nové kotle);

    - Úprava rozvodů ÚT a plynu;

    - Demontáž stávajícího zařízení;

    - Ekologická likvidace stávajícího technologického zařízení;

    - Elektroinstalace;

    - Spuštění, oživení a zaškolení;

    - Revize a zkoušky (plyn, komíny a kotle);

    - Dokumentace skutečného stavu (realizační dokumentace);

    - Režijní náklady a doprava.

Rozsah díla je uveden taktéž v Rozpočtu pro I. část VZ – Domov Třebovice, Příloha č. 5, zadávací dokumentace.

3.2.6.2 	II. část VZ – Objekt Bronzová

Předmětem plnění je výměna plynového kotle vč. bojleru a níže uvedených činností.

Dodávka a montáž kondenzačního plynového kotle vč. bojleru, demontáž stávajícího kotle, ekologická likvidace stávajícího technologického zařízení, rekonstrukce rozvodů ústředního topení a plynu, včetně souvisejících stavebních úprav a elektroinstalace, provedení příslušných revizí a zkoušek, vč. uvedení dodaných kotlů do provozu, vypracování dokumentace realizace v rozsahu specifikovaném v této zadávací dokumentaci.(dále jen „dílo“).

Stávající stav:  Objekt Bronzová využívá v současné době Kotel Geminox ZEM

2-17c.

Příloha č. 9, zadávací dokumentace – Foto kotelny objekt

Bronzová.

Rozsah díla:

- Plynový kondenzační kotel o tepelném výkonu 20- 25kW, (kotel možný s integrovaným zásobníkem o velikosti min 45l nebo externím bojlerem min 80l);

- Montáž a instalace kotlů včetně armatur, ventilů a filtrů;

- Systém odvodu spalin;

- Dodávka nového pokojového termostatu;

- Spuštění, oživení a zaškolení;

- Revize a zkoušky (plyn, komíny a kotle);

- Demontáž stávajícího zařízení;

- Ekologická likvidace stávajícího zařízení;

- Dokumentace skutečného stavu;

- Režijní náklady a doprava.

Rozsah díla pro II. část VZ – Bronzová není specifikován v žádné jiné příloze. (Příloha č. 5 je pouze pro I. část VZ).

3.3 POŽADAVKY NA REALIZACI ZAKÁZKY

3.3.1 Veškerá instalace musí byt provedena v souladu s uvedenými normami a jejich postup

musí byt koordinován s ostatními profesemi a stavbou. Pro bezpečné uvedení do provozu musí byt provedena tlaková zkouška, o které bude proveden zápis (zpráva, revize).

3.3.2 	Součástí předmětu plnění jsou veškeré náklady zhotovitelem vynaložené, nebo

které jsou nutné pro zdárnou realizaci díla včetně nákladů na zajištění průběžného, denního a konečného úklidu.

3.3.3 Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu Smlouvy o dílo (Příloha č.

2, zadávací dokumentace). Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky řízení závazné a nemohou být žádným způsobem měněny.

3.4 DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dílo bude realizováno od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, do protokolárního převzetí díla objednatelem od dodavatele.

Doba plnění je stanovena takto:

I. část VZ – Objekt Domov Třebovice – max. 6 týdnů, nejpozději do 30. 09. 2024.

II. část VZ – Objekt Bronzová – nejpozději do 31. 08. 2024.

3.5 MÍSTO PLNĚNÍ

3.5.1 Místo plnění:  	Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

I. část VZ – Objekt Domov Třebovice – Třebovický park 5376/1, 722 00 Třebovice

II. část VZ – Objekt Bronzová – Bronzová 1346/13, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

3.5.2 Prohlídka místa plnění:

3.5.2.1 Prohlídka míst plnění bude organizována dle individuální domluvy

Účastníka s pověřenou osobou Zadavatele, panem Lukášem Kellnerem,

technický pracovník tel.: + 420 555 132 219, M: +420 736 727 684, E-

mail: kellner.lukas@ctyrlistekostrava.cz. Prohlídku si domluvte

individuálně.

3.5.2.2 Prohlídka míst plnění se uskuteční nejpozději do pátku 02. 08. 2024.

3.5.2.3 V případě, že se prohlídky míst plnění zúčastní osoba, která není majitelem

nebo statutárním orgánem dodavatele, musí mít tato osoba pověření

k zastupování na základě Plné moci, kterou předá organizátorovi prohlídky,

a všichni účastníci se prokáží průkazem totožnosti a podepíší se na listinu

účastníků prohlídky.

3.6 NAPLNĚNÍ ZÁSAD ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRO I. i II. část VZ

3.6.1 Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky

odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Chytrými veřejnými nákupy za využití ekologicky šetrných řešení lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí, šetřit energii, snižovat množství odpadu a rozsah znečištění.

3.6.2	V rámci environmentálně odpovědného zadávání zadavatel stanovil, že veřejná

zakázka je zadávána elektronicky, stejně jako veškeré ostatní úkony. Dokumenty zadavatele budou vždy, pokud to bude možné, pořizovány elektronicky tak, aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů. Zadavatel současně zohlednil environmentálně odpovědné zadávání, když v technických i obchodních podmínkách stanovil podmínku, že je dodavatel při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky a pokud to bude možné použít obaly šetrné k životnímu prostředí.

3.6.3 Na základě ustanovení § 6 odst. 4 zákona zadavatel v zadávací dokumentaci zohlednil

povinnost dodržovat zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to do té míry, kterou považuje k povaze a smyslu zadávané veřejné zakázky za možnou a přiměřenou i s ohledem na ostatní zásady uvedené v § 6 zákona.

Zadavatel své další požadavky, v souladu se sociálně-odpovědným zadáváním formuloval ve Smlouvě o dílo, čl. II, odst. 12 (Příloha č. 2, zadávací dokumentace)

Neprokáže-li účastník splnění některé z požadovaných podmínek, bude sankcionován (viz. Smlouva o dílo).

3.6.4 Zadavatel požaduje, aby účastník/zhotovitel zajistil plnění těchto podmínek i u svých

poddodavatelů.

3.6.5 Podmínka environmentálně odpovědného zadávání je zadavatelem zohledněna v

samotném účelu veřejné zakázky, kterým je výměna nynějších plynových kotlů za nové efektivnější plynové kondenzační kotle, které budou zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody.

Po instalaci dojde ke snížení spotřeby zemního plynu a snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší v souladu s přístupnými emisemi dle platné legislativy.

Dále zadavatel požaduje odpovědný přístup vybraného Účastníka/Zhotovitele k předcházení vzniku odpadů při realizaci díla a ke snižování jeho množství důsledným tříděním na zařízení pro zpětnou montáž, druhotné suroviny a separované odpady dle kategorií v souladu se zákonem o odpadech.

3.6.6 S ohledem na povahu veřejné zakázky zadavatel neidentifikoval žádná další témata

odpovědného zadávání, která by byla v souladu s vymezeným účelem této veřejné zakázky, jejím předmětem, zásadami rovného přístupu a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principy hospodárnosti a efektivnosti.

# KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ VEŘEJnÉ ZAKÁZKY PRO I. a II. část VZ

4.1 	K prokázání kvalifikace jednotlivých účastníků o zadání veřejné zakázky

„Rekonstrukce kotelny v objektech Domov Třebovice a Bronzová“ jsou účastníci o veřejnou zakázku povinni společně s nabídkou prokázat splnění níže uvedené kvalifikace.

4.2 	Účastník prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů v nabídce formou čestného

prohlášení či prostých kopií požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace v níže uvedeném rozsahu:

- Základní způsobilost

- Profesní způsobilost

4.3 ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE PRO I. i II. část VZ

- Základní způsobilost - účastník předloží Čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje způsobilost požadovanou zadavatelem (Příloha č. 3, zadávací dokumentace).

2. 	Profesní způsobilost - účastník předloží kopii příslušného oprávnění

k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky (zejména – Výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence nebo živnostenské oprávnění v podnikání v oboru: vodoinstalatérství a topenářství.

-

- 4.4 FORMA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE

4.4.1 	Požadované doklady o splnění kvalifikace účastník předloží prostou kopii, ne starší 90 dnů (profesní způsobilost).

4.4.2 Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení

originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

4.4.3 Účastník může prokázat kvalifikaci obdobně, jako je uvedeno v § 228 Zákona výpisem

ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

4.4.4 Účastník může prokázat kvalifikaci obdobně, jako je uvedeno v § 234 Zákona

kvalifikaci Certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

4.5 OBSAH, FORMA A ČLENĚNÍ DOKLADŮ O KVALIFIKACI A OSTATNÍCH DOKLADŮ

4.5.1 	Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást

elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Čestné

prohlášení o splnění kvalifikace je třeba podepsat oprávněnou osobou (prostým nebo elektronickým podpisem).

4.5.2	Dodavatel může využít vzoru Čestného prohlášení a vzoru Krycího listu, které jsou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 3 a Příloha č. 4.

## 4.6 PODDODAVATELÉ

4.6.1 Zadavatel nevylučuje možnost plnit část zakázky prostřednictvím poddodavatele.

Účastník v takovém případě musí v souladu s § 105 zákona ve své nabídce předložit Seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Účastník může využít Přílohy č. 6 – Seznam poddodavatelů.

4.6.2 Nemá-li v úmyslu účastník plnit část zakázky prostřednictvím poddodavatele, přiloží

do nabídky Čestné prohlášení o plnění veřejné zakázky bez poddodavatelů.

4.7 NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE

V případě, že účastník ve své nabídce nedoloží, zadavatelem požadované doklady, bude z dalšího zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi vyloučení ze zadávacího řízení.

# PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

5.1 	Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně

zadavateli na základě požadavků v Zadávací dokumentaci, zejména návrh Smlouvy o dílo a Příkazní smlouvy a další zadavatelem požadované dokumenty a doklady, zejména doklady, kterými účastník řízení prokazuje kvalifikaci.

5.2 	Nabídky Zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě

(nikoliv listinné) pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

Název souboru: „Rekonstrukce kotelny v objektech Domov Třebovice a Bronzová“

5.3 POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY:

5.3.1 Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

- Identifikace účastníka (Příloha č. 1 zadávací dokumentace);

- Písemný návrh Smlouvy o dílo (Příloha č. 2 zadávací dokumentace);

- Požadované doklady:

- Čestné prohlášení k základní způsobilosti (Příloha č. 3 zadávací dokumentace);

- Výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence;

- Doklad o oprávnění k podnikání;

- Podklady k nabídkové ceně Krycí list nabídky s celkovou nabídkovou cenou (Příloha č. 4, zadávací dokumentace);

- Rozpočet pro I. část VZ – Domov Třebovice (Příloha č. 5, zadávací dokumentace);

- Seznam poddodavatelů (Příloha č. 6, zadávací dokumentace) nebo Čestné prohlášení o plnění zakázky bez poddodavatelů.

- Čestné prohlášení ve vztahu k ruským/běloruským subjektům (Příloha č. 7, zadávací dokumentace);

- Ostatní

## 5.4 Požadavky NA OBSAH SMLOUVY

Požadavky na obsah smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2. Návrh Smlouvy o dílo, zadávací dokumentace je pro účastníka zadávacího řízení závazný. Účastník není oprávněn činit jakékoliv změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně označeny pro doplnění ze strany účastníka.

## 5.5 PODMÍNKY ZMĚNY NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Cenová nabídka bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná.

## 5.6 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

Není umožněno.

5.7 ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ/VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

5.7.1 Případné připomínky a požadavky na vyjasnění získané zadávací dokumentace zašle

účastník zadavateli v písemné formě, prostřednictvím

elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

a to nejpozději do úterý 06. 08. 2024, 09.00 hod.

5.7.2 Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných

zakázek) požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek.

5.7.3 Odpovědi na dodatečné informace budou zadavatelem písemně, prostřednictvím

elektronického nástroje E-ZAK, zaslány všem účastníkům, kterým byla zaslána výzva, kteří si podali žádost o zadávací dokumentaci nebo dodatečné informace, a všem ostatním, zadavateli známým, účastníkům.

5.7.4 Odpovědi na dotazy nebo vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatelem budou

zveřejněny formou „Vysvětlení zadávací dokumentace“ na Profilu zadavatele.

## 5.8 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

5.8.1 Nabídky (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) se podávají pouze

elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

5.8.2 Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace,

v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí

v pátek 09. 08. 2024 do 09.00 hod. středoevropského času.

## 5.9 LHŮTA, PO KTEROU JSOU ÚČASTNÍCI VÁZÁNI SVÝMI NABÍDKAMI

Zadávací lhůta je stanovena na 90 (devadesát) kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové cENY

6.1 	Nabídková cena bude uvedena pro I. i II. část VZ na Krycím listu nabídky

(Příloha č. 4, zadávací dokumentace), u I. části VZ – Domov Třebovice i

v Rozpočtu (Příloha č. 5, zadávací dokumentace).

6.2 	Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky.

6.3 	Cena bude uvedena v české měně – v Kč bez DPH.

6.4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podrobnosti platebních podmínek zadavatele jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo (Příloha č. 2, zadávací dokumentace).

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

## 7.1 Hodnoticí kritéria

7.1.1 Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnoticího kritéria  - ekonomické

výhodnosti nabídky.

|  | Hodnoticí kritérium | Váha |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nabídková cena bez DPH | 100 % |

7.1.2 V rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Nabídková cena bude zadavatel

hodnotit celkovou výši nabídkové ceny veřejné zakázky v Kč bez DPH, tj. částku uvedenou v nabídce v souladu s Přílohou č. 4 – Krycí list nabídky, zadávací dokumentace, tj. součet nabídkových cen za I. i II. část VZ.

7.1.3	Za vhodnější bude považována nabídka s nižší nabídkovou cenou.

7.1.4	V případě že cena v návrhu smlouvy bude rozdílná oproti Krycímu listu,

hodnocena bude celková nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy.

7.1.5	Podá-li nabídku neplátce DPH, bude hodnocena cena bez DPH.

7.1.6	Údaje, které účastník nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro účastníka

závazné i z hlediska následného plnění smlouvy.

## 7.2 Metoda hodnocení

Každé jednotlivé nabídce bude v rámci hodnotícího kritéria přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria, tj. že nejúspěšnější bude nabídka, která obdrží (s ohledem na procentuální váhu kritéria) nevyšší bodové ohodnocení.

7.3 Doplňující informace:

Vítězný účastník bude vyzván k projednání návrhu a uzavření Smlouvy o dílo.

# DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

8.1 	All questions should be answered in a clear and concise manner and, where indicated, in the format specified in the RFQ.Všechny otázky řešené problematiky by měly být zodpovězeny jasně a výstižně, a tam, kde je tak uvedeno, by nabídka měla být předložena ve formátu stanoveném v zadávacím dokumentu. The supplier must clearly state whether its offer is compliant, partially compliant or non-compliant to either T-Mobile Czech Republic as requirements. Suppliers are solely responsible for their own expenses in preparing an offer and for subsequent negotiations, if any.ÚčÚčasÚčastník je výhradně odpovědný za své vlastní náklady při přípravě nabídky.TMCZ will not be liable to any supplier for any claims, whether for costs or damages incurred by the supplier in preparing the offer, loss of anticipated profit in connection with any final contract, or any other matter whatsoever. Zadavatel neodpovídá a nebude reflektovat na jakékoliv nároky, ať už jde o náklady a škody vzniklé dodavateli při přípravě nabídky, ztráty očekávaného zisku v souvislosti s tímto výběrovým řízením, nebo v jakékoli jiné záležitosti.

8.2 	Rusko a Bělorusko

Dopady sankčních nařízení Evropské unie vůči Ruské federaci a Běloruské republice do zadávacích řízení a realizovaných veřejných zakázek

Účastník podáním nabídky potvrzuje, že v případě uzavření smlouvy se zadavatelem platby poskytované zadavatelem v souvislosti s realizací veřejné zakázky neposkytne přímo nebo nepřímo ani jen zčásti osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

Má-li účastník pochybnost, zda nedochází k naplnění podmínek dle [odstavec vymezující podmínky k individuálním sankcím] zadávací dokumentace, uvede rozhodné okolnosti a označí takovou osobu nebo osoby v nabídce ve smyslu [odstavec vymezující požadavky na nabídku] zadávací dokumentace. Účastník může též dle jeho uvážení uvést informace a doklady věrohodným způsobem rozptylující pochybnosti dle předchozí věty, případně doklady o přijatých opatřeních na straně účastníka.

Uplatní-li se na účastníka sankce uvedené v odst. [odstavec vymezující podmínky k individuálním sankcím] zadávací dokumentace, vyhrazuje si zadavatel právo neprovést u nabídky účastníka její posouzení a/nebo hodnocení, případně účastníka ze zadávacího řízení vyloučit.“

Individuální sankce

- osobám na sankčních seznamech nesmí být zpřístupněny finanční prostředky (přímo ani nepřímo), a to bez ohledu na to, zda se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, podlimitní, malého rozsahu či se jedná o jinou platbu na základě právního vztahu, který ani povahu veřejné zakázky nemá,

- dodavatel (u kterého osoba na sankčním seznamu figuruje v majetkové struktuře) může přijmout dostatečné opatření – nebude osobě na sankčním seznamu zasílat finanční prostředky ani jí je jinak nezpřístupní,

- není-li opatření dostatečné, anebo jej dodavatel nepřijme – zadavatel ukončí smluvní vztah (platby se stávají nemožným plněním).

Dojde-li k porušení pravidel dle odst. [výše uvedených odstavců] smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.“

8.3 	Dodavatel/zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění svého závazku

ze Smlouvy sjednáno na vlastní náklady pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z poskytování služeb s limitem min. 2 mil Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Dodavatel předloží Zadavateli kopii platné pojistné smlouvy nebo příslušného pojistného certifikátu kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně.

8.4 Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout předložené nabídky

- dodatečně změnit či doplnit zadání veřejné zakázky

- zrušit zadání veřejné zakázky

- smlouvu neuzavřít

- zrušit zadávací řízení

# PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K NABÍDCE

Příloha č. 1		Identifikační údaje účastníka.

Příloha č. 2		Písemný návrh Smlouvy o dílo.

Příloha č. 3	Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.

Příloha č. 4	Krycí list nabídky.

Příloha č. 5	Rozpočet pro I. část VZ – Domov Třebovice.

Příloha č. 6	Seznam poddodavatelů.

Příloha č. 7	Čestné prohlášení ve vztahu k ruským/běloruským subjektům.

Příloha č. 8	Foto kotelny Domov Třebovice

Příloha č. 9	Foto kotelny objekt Bronzová