Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

┌	┐

Magistrát města Ostravy

Odbor ochrany životního prostředí

Prokešovo náměstí 8

Moravská Ostrava

729 30

└	┘

*) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu

# Žádost o stavební povolení k vodním dílům1)

[§ 15 vodního zákona]

1.	Žadatel 2)

Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení  .......................

Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním  					postižením Ostrava, p.o.

Sídlo / Místo podnikání / Adresa místa pobytu..... Hladnovská 751/119, 718 00 Ostrava Muglinov.....................................

IČO3) nebo obdobný údaj / Datum narození   ...... 70631808.....................

Datová schránka: 9qab7g4

Adresa pro doručování .... Ing. Štěpán Šňupárek

30.dubna 14/2034, 702 00 Ostrava ,  datová schránka: 6pziw44

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:     ano      ne

1a.  Žadatel jedná

samostatně

je zastoupen:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/adresa 	sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

Ing. Štěpán Šňupárek

30.dubna 14/2034, 702 00 Ostrava

Telefon / mobilní telefon: 777 235 583

Fax / e-mail: snuparek@post.cz

Datová schránka: 6pziw44

2. Název stavby

##### DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA, K.Ú. NOVÁ BĚLÁ, PARC.Č. 1226/35- DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAKOVACÍ ŠACHTICE

- Druh stavby (správný údaj označte křížkem)

novostavba		změna dokončené stavby

- přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže

- stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků

- stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vod

- stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistírny odpadních vod,

stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace

- stavby na ochranu před povodněmi

- stavby k vodohospodářským melioracím – zavlažování pozemků

- stavby k vodohospodářským melioracím – odvodňování pozemků

- stavby, které se zřizují k plavebním účelům v korytech vodních toků nebo na jejich březích

- stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu

- stavby odkališť

- stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod

- studny

- stavby k hrazení bystřin a strží (v působnosti vodního zákona)

- jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolované podle § 8 vodního zákona

- Účel stavby5)

Dešťová kanalizace a vsakovací systém- vsakovací šachtice a s ní související přívody- vedení dešťové kanalizace ze střech a zpevněné plochy. Součástí je dále vsakovací šachtice a retenční šachtice-akumulační nádrž pro zpomalení odtoku dešťových vod do vsaku.

- Předpokládaný termín	– dokončení stavby 12/2017	..................

– u dočasné stavby i dobu jejího trvání	..................

- Údaje o místu stavby

Název obce: Ostrava-Nová Bělá

Název katastrálního území: Nová Bělá

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)6)

………Y=472913
………….X (jih) = 1111133 ………………………………………………

V případě, že se žádost o stavební povolení týká vodního toku

Název vodního toku	..................................

Říční kilometr (staničení)	..................................

- Pozemky, které se mají použít pro výstavbu

| parcelní číslo | číslo LV | výměra v m2 | druh pozemku | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1226/35 | 862 | 7 052 | Orná půda | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava Svěřená správa: Městský obvod Nová Bělá, Mitrovická 100/342, Nová Bělá, 724 00 Ostrava |

(V případě většího počtu pozemků než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti:    ano       ne)

- Sousední pozemky, včetně staveb na nich

Jsou uvedeny v samostatné příloze

(V případě většího počtu pozemků než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti:    ano       ne)

- Zpracovatel projektové dokumentace

Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul:  ......Ing.Jan Prášil...................

Adresa ....Svazácká 58, Ostrava-Zábřeh..................................

Číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob ..1101030..............

- Zhotovitel stavby ( je-li v době podání žádosti znám)

Název stavebního podnikatele  …….....bude vybrán.............................

Sídlo.................................................................................

IČO3) (bylo-li přiděleno) 	………………………………………………………….

- Navrhovaná stavba

              - je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu,

              - doklad o tom je	 součástí projektové dokumentace

              - v příloze žádosti

              - je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů,

              - doklad o tom je	 součástí projektové dokumentace

              - v příloze žádosti

- Základní údaje o stavbě (uvedení úplného výčtu staveb, o jejichž povolení je žádáno včetně základních technických parametrů - členěno podle stavebních objektů)

Stavba je součástí novostavby objektu pro sociální účely -bydlení.

Dešťová kanalizace a vsakovací systém- vsakovací šachtice a s ní související přívody- vedení dešťové kanalizace ze střech a zpevněné plochy. Vedení dešťové kanalizace bude v celkové délce 48,0 m, dimenze DN150. Vsakovací šachtice bude provedena jako štěrkový drén hloubky 6 m, o rozměrech min. 3,0x4,0 m. Retenční šachtice-akumulační nádrž pro zpomalení odtoku dešťových vod do vsaku bude mít objem 21 m3 a rozměry 5,3 x 2,7 m, hloubku 2,95 m.

- (V případě většího počtu  údajů se údaje o stavbě uvedou v příloze žádosti.)

- Územní rozhodnutí – územní souhlas

ze dne .................-.................... čj. .....................................................................................

vydal ...................................................................................................................................

- Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi.

| Název nebo obchodní firma / Jméno, příjmení | Adresa |
| --- | --- |
| Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. postižením Ostrava, p.o. | Hladnovská 751/119, 718 00 Ostrava Muglinov |
| Statutární město Ostrava | Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava, 702 00 |
| Městský obvod Nová Bělá | Mitrovická 100/342, Nová Bělá, 724 00 |
| Majitelé sousedních pozemků dle samostatné přílohy |  |

(V případě většího počtu účastníků řízení než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti:    ano       ne)

- Orientační náklad na provedení stavby včetně technologie	......250........ tis. Kč

V ...Ostravě................. dne ........17.1.2017..........

TEL. 777235583

..................................

podpis(y) žadatele(ů)

(jméno, příjmení, funkce)

Přílohy

- Územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) nebo územní souhlas.

- Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

- Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření  anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.

- Projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. V případě, že se povolované vodní dílo týká hraničních vod, předloží se projektová dokumentace v minimálním počtu 2 vyhotovení. Projektová dokumentace dále obsahuje:

- výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů7), pokud by mohly být stavbou dotčeny,

- údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (Qm-denní, Qn-leté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,

- číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího se zdrojem podzemních vod.

- Plán kontrolních prohlídek stavby.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.

- Doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena).

- Závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem7), pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny:

samostatně     jsou připojena v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

ochrany přírody a krajiny  ……………………………………………………………………………….

ochrany ovzduší ………………………………………………………..………………………................

ochrany zemědělského půdního fondu  …………………………………………………………………..

ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesů……………………..……….……………......................

ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………………………..

odpadového hospodářství	………………………………………………………..………………………

veřejného zdraví ………………………………………………………………………………………….

lázní a zřídel ....……………………………………………………………………………………………

prevence závažných havárií ………………..……………………………………………………………..

veterinární péče …………………………………………………………..……………………................

památkové péče…………………………………………………………..……………………................

dopravy na pozemních komunikacích  …………………………………………………………………..

dopravy drážní …………………………………………………………..……………………..................

dopravy letecké…………………………………………………………..…………………….................

dopravy vodní ……………………………………………………………..…………………...................

energetiky....…………………………………………………………..…………………..........................

jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením  ……………………………………………….

elektronických komunikací……………………………………..………………………………………..

obrany státu .................................................................................................................................................

bezpečnosti státu  ..............………………………………………………………………..………………

civilní ochrany………………………………………………………………..………………..................

požární ochrany…………………………………………………………………………..………………

jiné ……………………………….………………………………………………………………………

- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat,  k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese.

samostatně    jsou připojena v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

elektrické energie.………………………………………………………………………..…

plynu.……………………………………………………………………………………..

rozvodu tepla.……………………………………………………………………………...

vody.……………………………………………………………………………………...

kanalizace.………………………………………………………………………………...

elektronických komunikací.……………………………………………………………….…

dopravy .…………………………………………………………………………………..

ostatní.……………………………………………………………………………...……..

- Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství8) v případě žádosti o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla podléhajícího technickobezpečnostnímu dohledu.

- Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.

- Stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací, včetně ověření orientační polohy vodního díla v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v návaznosti na evidenci vodních toků.

- Vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem.

- Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Vysvětlivky

1)	Před vydáním stavebního povolení je nutné předložit doklad o úhradě správního poplatku ve výši dané zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek je třeba uhradit místně a věcně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

2)	Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. V případě

- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, adresa sídla, popřípadě jiná adresa pro doručování, IČO3) nebo obdobný údaj a CZ-NACE4);

- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, IČO3), adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jiná adresa pro doručování a  CZ-NACE4);

- fyzické osoby nepodnikající se uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě jiná adresa pro doručování) a datum narození.

3)	IČO – identifikační číslo osoby – přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 24 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů). Do 31.12.2011 se uvádí                       IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu – přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů).

4)	CZ-NACE – číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Klasifikace ekonomických činností (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající hlavní (převažující).

5)  Účel stavby se uvede odpovídajícím způsobem podle číselníku Č11 Účel užití vodního díla uvedeného v příloze č. 2 vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů.

6)	Souřadnice X, Y – souřadnice X, Y označují polohopisnou složku v souřadnicovém systému S–JTSK. Vzhledem k tomu, že se jedná o definiční body specifické pro vodní díla, je nutné přijmout následující pravidla:

- objekty ležících mimo vodní tok – bod umístěný poblíž středu vodního díla (např. studna, vodní elektrárna, vodojem);

- objekty ležící napříč vodním tokem nebo napříč údolím průsečík osy objektu a osy toku (osy údolí) (např. osa koruny hráze a osa vodního toku u vzdouvacích nebo akumulačních objektů, hrází odkališť);

- liniové stavby – bod umístěný

  - na začátku vodního díla (např. vodních děl – staveb kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod), který je nejvzdálenějším bodem od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody,

  - na konci vodního díla (např. u vodních děl – staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody), který je nejvzdálenějším bodem od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu;

- soubory objektů – bod umístěný poblíž středu území vzniklého ohraničením rozptýlených objektů;

- místo vztažené k břehové čáře – průsečík osy objektu a břehové čáry (místo odběru, vypouštění).

7)	Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

8)	§ 61 odst. 9 vodního zákona.