Stavba		:		STAVEBNÍ ÚPRAVY

REKONSTRUKCE OBJEKTU

DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh

Na pozemku		:		parcelní číslo: st.4792

Katastrální území	:	Ostrava-Zábřeh

Obec			: 	Ostrava

Okres			: 	Ostrava-město

Vlastník 		: 		Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

Ostrava, Moravská Ostrava 702 00

Provozovatel		: 		Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava-příspěvková organizace

IČO 70631808

Hladnovská 751/119

Ostrava-Muglinov, 712 00

Gen. projektant	:		Projekční kancelář Ing.Ch. Kirkopulos

IČ 410 46421	DIČ CZ6012160363

ČKAIT 1101174

Ing. Ch. Kirkopulos

U společenského domu 1042/3

739 32 Vratimov

Dodavatel		:		firma na základě výběrového řízení

Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

Stavební objekty	:	SO 01 	-	Rekonstrukce objektu

# Termín zahájení a dokončení stavby

Zahájení		:	3. kv. 2017

Dokončení		:	3. kv. 2020

Doba výstavby	:	8 měsíců

Obsah:

A.	PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

c) předmět projektové dokumentace

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

a) jméno příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

b) jméno a příjmení hlavního projektanta, včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKAIT s vyznačeným oborem, popř. specializací

c) jména příjmení projektantů jednotlivých částí PD, včetně čísla ČKAIT

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

c) údaje o odtokových poměrech

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popř.nebyl-li vydán územní souhlas

e) údaje o souhlasu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popř. s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

f) údaje o dodržení obecních požadavků na využití území

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

h) seznam výjimek a úlevových řešení

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby,

c) trvalá nebo dočasná stavba,

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů ( kulturní památka apod.)

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

g) seznam výjimek a úlevových řešení

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkově produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov  apod.)

j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

k) orientační náklady stavby

A.5 Členění stavby na objekty a technická zařízení

Předmětem projektu je vybudování domova pro sociální účely pro 18 osob. Objekt je funkčně rozdělen na tři bytové jednotky, domácnosti. Každá bytová jednotka je pro 6 klientů. Ve zbývající části bude mít své zázemí personál. Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou jako bydlení v bytě. Cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené s vysokou a střední mírou podpory. Každá domácnost zajišťuje svým uživatelům soukromí. Jsou zde pokoje pro jednoho a pro dva uživatele. Součástí každé z domácností je samostatná koupelna, sociální zařízení, dále pak kuchyňský kout, obývací pokoj a pokoje pro uživatele. Je zde technické zázemí, ve které bude umístěna pračka, sušička, úložné prostory.

Personál bude zajišťovat nutnou míru podpory pro klienty formou terénní péče, předpokládá se pobyt 1 člena personálu v objektu v noční době a cca 3 osoby personálu v denní době. Personál má v budově vyhrazenou svou šatnu, denní místnost, WC a koupelnu.  Celý objekt je vybaven a navržen dle vyhlášky 398/2009 Sb. jako bezbariérově přístupný, je zde vybavení koupelen a sociálního zařízení pro imobilní, rovněž přístupy, zpevněné plochy a parkovací plochy jsou přizpůsobeny pro imobilní. Je zde navržen lůžkový výtah.

Konstrukčně se jedná o stávající dvoupodlažní, nepodsklepený objekt, založený na základových pásech, část montovaného systému MS OB a část zděná konstrukce se zateplením minerální vatou tl. 180 mm. Přípojky inženýrských sítí jsou távající.

Do objektu bude teplá strava (obědy, večeře) dovážena ve várnicích. Várnice budou vynášeny z dodávky do každé domácnosti, do kuchyňského kouta. Zde si již uživatelé za pomocí personálu provedou pouze rozdělování porcí na talíře a odtud přenesení k jídelnímu stolu v obývacím pokoji. Mytí nádobí se následně provede v myčce umístěné v lince v kuchyňském koutě.

Z přepravních dóz a z várnic se jídlo porcuje přímo na talíře jednotlivých uživatelů. Jídlo je nakládáno do várnic ihned po uvaření, teplé s poznačenou teplotou, při převzetí dochází ve k přeměření teploty a v případě, že teplota je nízká, je jídlo dohříváno po jednotlivých porcích v mikrovlnné troubě.

Snídaně, svačiny a studené večeře si budou uživatele chystat sami na lince v každé z domácností.

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Název stavby:

Stavba		:		STAVEBNÍ ÚPRAVY

REKONSTRUKCE OBJEKTU

DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh

Na pozemku		:		parcelní číslo: st.4792

Katastrální území	:	Ostrava-Zábřeh

Obec			: 	Ostrava

Okres			: 	Ostrava-město

Vlastník 		: 		Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

Ostrava, Moravská Ostrava 702 00

Provozovatel		: 		Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava-příspěvková organizace

IČO 70631808

Hladnovská 751/119

Ostrava-Muglinov, 712 00

Stupeň dokumentace:		Dokumentace pro stavební povolení ( DPSP )

A.1.2 Údaje o žadateli:

Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava-příspěvková organizace

IČO 70631808

Hladnovská 751/119

Ostrava-Muglinov, 712 00

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projekční kancelář Ing. Christos Kirkopulos

IČ: 410 46 421	DIČ: CZ6012160363

ČKAIT 1101174

Poděbradova 24

702 00 Ostrava

A.2 Seznam vstupních podkladů

Investorem byly poskytnuty požadavky na rozsah díla. Zaměření projektantem, stávající stav.

A.3 Údaje o území

a) Domov se nachází u komunikace, na ulici Jandova, v části Pískové Doly. Vjezd do areálu je po místní asfaltové komunikaci. Budova je bezbariérová s osobním výtahem. Kapacita zařízení je 18 klientů a 6 pracovníků. Objekt je dvoupodlažní systém MS OB s přístavbou a nástavbou. V ústavu je provoz celoroční.

Počet pracovníků 				: 		6 osob

Provoz je na směny.

Klienti						:		18 osob

Zastavěná plocha a nádvoří, parcela číslo: st.4792, 743 m2

b) Parcela je vedena jako zastavěná plocha a nádvoří.

c) Parcela není v ochraně území podle jiných právních předpisů.

d) Odvod dešťových vod je stávající, do kanalizace.

e) Stavební úpravy jsou v souladu územně plánovací dokumentací. Objekt je v zóně bydlení v bytových domech s přípustným využitím sociální zařízení, domy s pečovatelskou službou. Značení v územním plánu města Ostravy DK123.

f) Při zpracování projektové dokumentace byla respektována vyhláška č. 268/2009 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Jsou plně respektovány velikosti místností a dispoziční uspořádání, aby co nejlépe vyhovovali provozu.

g) Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do PD.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Č.j. KHSMS 12290/2017/OV/HOK

Souhlas – bez připomínek

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Č.j. HSOS-5303-2/2017

Závazné souhlasné stanovisko – bez připomínek

Magistrát města Ostravy

Odbor ochrany životního prostředí

Č.j. SMO/093047/17/OŽP/Bey

Kladné vyjádření s tím, že po ukončení stavby budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech.

NIPI

Č.j. 053170031

Souhlas za těchto podmínek:

- Přístup k objektu musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro pěší. (§5 odst.1) Výškový rozdíl pochozích ploch nesmí být vyšší než 20mm. (bod 1.1 příl.č.1).

- Vstupní dveře do objektu musí mít šířku nejméně 1250mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900mm. (bod č. 1.1.3. příl.č.3)

- V případě, že u vstupních dveří do objektu bude použit elektronický vrátný s akustickou signalizací, pak musí být vybaven také signalizací optickou

- Prosklené dveře a prosklené stěny (ke kterým je přístup) smí být zaskleny do výšky 400mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (bezpečnostní sklo). Dále dveře, které budou zaskleny níže než 800mm nad podlahou musí být ve výšce 800 až 1000mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600mm kontrastně označeny oproti pozadí – zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm. Otvíravé křídlo bude na straně opačné závěsům opatřeno vodorovným madlem přes celou šířku otvíravého křídla ve výši 800 až 900mm nad podlahou.

- Doporučujeme pro osoby slabozraké (což jsou osoby pokročilého věku) zvýraznit chodbu – vizuálně zvýraznit lemování podlahové krytiny v nejmenší šířce 500mm oproti podlaze či stěně, dále doporučujeme zvýraznění zárubní dveří stejně tak případná tlačítka.

- U koupelen musí být vedle sklopného sedátka prostor pro odložení vozíku (to platí také u WC mísy). Jinak u všech koupelen klientů – dodržet parametry dané čl. 5.1.3. až 5.1.7., 5.1.12. a 5.1.13. přílohy č. 3 cit. vyhlášky – záchodová mísa v osové vzdálenosti 450mm od boční stěny, mezi čelem mísy a místem pro zacouvání vozíku bude nejméně 700mm, horní hrana sedátka 460mm od podlahy, ovládání splachovacího zařízení umístit max.výšky 1200mm a musí být v dosahu osoby sedící na míse, po obou stranách madla ve výši 800mm nad podlahou a vzájemné vzdálenosti 600mm (na straně přístupu sklopné s přesahem mísy o 100mm a na straně opačné madlo pevné s přesahem 200mm),umývadlo opatřené stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním, umývadlo musí umožnit podjezd a jeho horní hrana ve výšce 800mm, vedle umývadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500mm, zrcadlo musí být použitelné i pro osoby stojící i pro osobu na vozíku (u pevného zrcadla spodní hrana max. 900mm nad podlahou a horní hrana min. 1800mm nad podlahou), mezi klozetovou mísou a sprchou bude volné místo pro zacouvání či odložení vozíku šířky min. 800mm, které musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou či závěsem (po přesednutí na sklopné sedátko a zavření, zasunutí či shrnutí zástěny musí být vozík mimo sprchu), np. u sprchy 900x900mm bude sklopné sedátko v osové vzdálenosti 600mm od rohu sprch. koutu (pro snadné přesednutí) a ve výšce 460mm nad podlahou, na stěně kolmé k sedátku a v dlahové vzdálenosti 750mm od rohu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním, v místě sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo (vodorovné ve výši 800mm nad podlahou, nejméně 600mm dlouhé a umístěno nejvýše 300mm od rohu sprch. koutu, svislé madlo dlouhé nejméně 500mm a umístěno 900mm od rohu sprch. koutu), doporučujeme osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík ve vzdálenosti 300mm od osy sedátka, v koupelně bude prostor pro odpadkový koš a háček na oděvy, v dosahu ze sedátka ve výšce 600 až 1200mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150mm nad podlahou a musí být ovladač signal. systému nouzového ovládání, zámek dveří musí být odjistitelný zvenku

- Interiér pokojů musí umožnit pobyt podle typu postižení – u pohybově postižených musí umožnit manévrování vozíku – tj. před nábytkem (postele, skříně, stůl) musí být min. prostor 1500mm, umístění všech prvků ovládaných rukou (vypínače, zásuvky, kliky) musí být ve výšce 600 až 1200mm a nejméně 500mm od pevné překážky. Vnitřní dveře nesmí mít prahy, pokoje musí být vybaveny nejméně třemi dvojitými el. zásuvkami umožňující užití kompenzačních pomůcek na bázi PC a audiotechniky.

h) Na pozemek a stavbu není uplatněna žádná výjimka.

i) Stavba si nevyžádá související investice

j) Dotčený pozemky jsou dle katastrální mapy majetkem Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava 702 00

A.4 Údaje o stavbě

a) Projekt „Stavební úpravy“ Rekonstrukce objektu Jandova4,  Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh, řeší rekonstrukci stávajícího objektu.

b) Předmětem stavebních úprav je vybudování sociálního bydlení pro osoby se zdravotním postižením, pro 18 klientů.

c) Charakter stavby, jedná se o stavbu trvalou.

d) Stavba nepodléhá žádné právní ochraně.

e) Objekt splňuje všechny požadavky dotčených orgánů. Všechna stanoviska budou přiložena při podání projektu na odbor výstavby.

f) Objekt splňuje současně platné vyhlášky a právní předpisy na výstavbu. Zejména splňuje:

Vyhlášku č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a její úprava vyhláška 431/2012 Sb.

Obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (Vyhláška č. 398/2009 Sb.) nekladou na projektovanou stavbu žádné nároky.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Č.j. KHSMS 12290/2017/OV/HOK

Souhlas – bez připomínek

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Č.j. HSOS-5303-2/2017

Závazné souhlasné stanovisko – bez připomínek

Magistrát města Ostravy

Odbor ochrany životního prostředí

Č.j. SMO/093047/17/OŽP/Bey

Kladné vyjádření s tím, že po ukončení stavby budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech.

NIPI

Č.j. 053170031

Souhlas za těchto podmínek:

- Přístup k objektu musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro pěší. (§5 odst.1) Výškový rozdíl pochozích ploch nesmí být vyšší než 20mm. (bod 1.1 příl.č.1)-splněno, bez výškového rozdílu.

- Vstupní dveře do objektu musí mít šířku nejméně 1250mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900mm. (bod č. 1.1.3. příl.č.3)-splněno, šířka vstupu 1700mm, šířka jednoho křídla 1100 mm.

- V případě, že u vstupních dveří do objektu bude použit elektronický vrátný s akustickou signalizací, pak musí být vybaven také signalizací optickou-jedná se o klienty s doprovodem, není řešeno.

- Prosklené dveře a prosklené stěny (ke kterým je přístup) smí být zaskleny do výšky 400mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (bezpečnostní sklo). Dále dveře, které budou zaskleny níže než 800mm nad podlahou musí být ve výšce 800 až 1000mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600mm kontrastně označeny oproti pozadí – zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm. Otvíravé křídlo bude na straně opačné závěsům opatřeno vodorovným madlem přes celou šířku otvíravého křídla ve výši 800 až 900mm nad podlahou-prosklené dveře budou kontrastně označeny a opatřeny vodorovnými madly.

- Doporučujeme pro osoby slabozraké (což jsou osoby pokročilého věku) zvýraznit chodbu – vizuálně zvýraznit lemování podlahové krytiny v nejmenší šířce 500mm oproti podlaze či stěně, dále doporučujeme zvýraznění zárubní dveří stejně tak případná tlačítka-bude řešeno při realizaci.

- U koupelen musí být vedle sklopného sedátka prostor pro odložení vozíku (to platí také u WC mísy). Jinak u všech koupelen klientů – dodržet parametry dané čl. 5.1.3. až 5.1.7., 5.1.12. a 5.1.13. přílohy č. 3 cit. vyhlášky – záchodová mísa v osové vzdálenosti 450mm od boční stěny, mezi čelem mísy a místem pro zacouvání vozíku bude nejméně 700mm, horní hrana sedátka 460mm od podlahy, ovládání splachovacího zařízení umístit max. výšky 1200mm a musí být v dosahu osoby sedící na míse, po obou stranách madla ve výši 800mm nad podlahou a vzájemné vzdálenosti 600mm (na straně přístupu sklopné s přesahem mísy o 100mm a na straně opačné madlo pevné s přesahem 200mm),umývadlo opatřené stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním, umývadlo musí umožnit podjezd a jeho horní hrana ve výšce 800mm, vedle umývadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500mm, zrcadlo musí být použitelné i pro osoby stojící i pro osobu na vozíku (u pevného zrcadla spodní hrana max. 900mm nad podlahou a horní hrana min. 1800mm nad podlahou), mezi klozetovou mísou a sprchou bude volné místo pro zacouvání či odložení vozíku šířky min. 800mm, které musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou či závěsem (po přesednutí na sklopné sedátko a zavření, zasunutí či shrnutí zástěny musí být vozík mimo sprchu), np. u sprchy 900x900mm bude sklopné sedátko v osové vzdálenosti 600mm od rohu sprch. koutu (pro snadné přesednutí) a ve výšce 460mm nad podlahou, na stěně kolmé k sedátku a v dlahové vzdálenosti 750mm od rohu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním, v místě sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo (vodorovné ve výši 800mm nad podlahou, nejméně 600mm dlouhé a umístěno nejvýše 300mm od rohu sprch. koutu, svislé madlo dlouhé nejméně 500mm a umístěno 900mm od rohu sprch. koutu), doporučujeme osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík ve vzdálenosti 300mm od osy sedátka, v koupelně bude prostor pro odpadkový koš a háček na oděvy, v dosahu ze sedátka ve výšce 600 až 1200mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150mm nad podlahou a musí být ovladač signal. systému nouzového ovládání, zámek dveří musí být odjistitelný zvenku-doprava klientů je závěsným systémem a zařizovací předměty budou osazeny dle parametrů dané čl. 5.1.3. až 5.1.7., 5.1.12. a 5.1.13. přílohy č. 3 cit. vyhlášky.

- Interiér pokojů musí umožnit pobyt podle typu postižení – u pohybově postižených musí umožnit manévrování vozíku – tj. před nábytkem (postele, skříně, stůl) musí být min. prostor 1500mm, umístění všech prvků ovládaných rukou (vypínače, zásuvky, kliky) musí být ve výšce 600 až 1200mm a nejméně 500mm od pevné překážky. Vnitřní dveře nesmí mít prahy, pokoje musí být vybaveny nejméně třemi dvojitými el. zásuvkami umožňující užití kompenzačních pomůcek na bázi PC a audiotechniky-vstupní dveře do pokojů jsou šířky 1200mm, zajížděcí a v pokojích jsou osazeny závěsné systémy pro přemístění klientů.

g) Na stavbu není uplatněna žádná výjimka

h) plocha určená k výstavbě ( parcelní plocha ): 743 m2

- základní údaje o kapacitě stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a užitkové vody

Stavba je navržena jako energeticky úsporná, součástí projektu je energetický průkaz stavby. Celá stavba je navržena v souladu s vyhláškou 148/2007Sb. o energetické náročnosti budov.

Spotřeba el. Energie: navrhovaný jistič před elektroměrem je 3x 63A, 3 f.

Spotřeba vody:

Výpočet potřeby vody:

Počet osob :  18

Potřeba vody 150 l/d – sníženo za měření o 20% tj. 120 l/d

Qd = 18x120 = 2160 l/d

Qd,max = 2160x1,5= 3240 l/d

Qh,max = 2160x1,8  = 162 l/h

24 h

Výpočet roční potřeby:

18 osob x 56 m3 / rok = 1008 m3 / rok

Roční spotřeba vody  =produkce splašků= 1008 m3 / rok

Navrhovaná stavba nemá (jakožto stavba nízkoenergetického charakteru) žádné negativní vlivy na okolní prostředí. Tudíž nevydává žádné škodlivé exhalace, hluk, otřesy, teplo, vibrace, prach, zápach, neznečišťuje vody a pozemní komunikace a nezastiňuje žádné okolní budovy.

Užíváním stavby bude vznikat pouze běžný komunální odpad.

j) zahájení:  říjen  2017 	–  	ukončení:  říjen  2019

Stavbu bude provádět firma na základě výběrového řízení. Postup výstavby bude respektovat technologické postupy dle použitých materiálů.

k) Orientační náklad stavby je 23,8 mil. Kč.

A.5 Členění stavby na objekty

Stavba bude tvořit jeden stavební objekt

SO 01 – Stavební úpravy